## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000121 | Nombre: | Villadepera
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Pino; Villardiegua de la Ribera.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 217 |  |  | 166
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 375 |  | 791
| 2015 | 302 |  | 638
| 2027 | 225 |  | 476
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 435.1419 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.059559 |  | -- |  | --
| 2015 | 0.035281 |  | -- |  | --
| 2027 | 0.026297 |  | -- |  | --
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | -- | -- | #N/A | -- | --
2015 | -- | -- | #N/A | -- | --
2027 | -- | -- | #N/A | -- | --
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PINO DEL ORO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 353 | 216 | 432
| AYUNTAMIENTO DE VILLARDIEGUA DE LA RIBERA |  | Tratamiento primario - Físico-Químico | 182 | 159 | 359
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PINO DEL ORO |  | PRIMARIO | 281.0925 | 172 | 344
| AYUNTAMIENTO DE VILLARDIEGUA DE LA RIBERA |  | SECUNDARIO | 148.805 | 130 | 294
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PINO DEL ORO | 7730.7 | 16028.318 | 7465.2793 | 876.146 | 228.0557
| AYUNTAMIENTO DE VILLARDIEGUA DE LA RIBERA | 3985.8 | 8263.892 | 3848.9542 | 451.724 | 117.5811
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PINO DEL ORO | 6155.9255 | 12763.2855 | 5944.572 | 697.6716 | 181.5998
| AYUNTAMIENTO DE VILLARDIEGUA DE LA RIBERA | 3258.8299 | 6756.6407 | 3146.9434 | 369.3341 | 96.1355
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PINO DEL ORO | 5179.569 | 11219.8226 | 2239.5838 | 788.5314 | 205.2501
| AYUNTAMIENTO DE VILLARDIEGUA DE LA RIBERA | 2670.486 | 5784.7244 | 1154.6863 | 406.5516 | 105.823
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PINO DEL ORO | 4124.4701 | 8934.2999 | 1783.3716 | 627.9044 | 163.4398
| AYUNTAMIENTO DE VILLARDIEGUA DE LA RIBERA | 260.7064 | 1689.1602 | 157.3472 | 240.0671 | 57.6813