## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000126 | Nombre: | Cabecera Duratón
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Casla; Cerezo de Abajo; Cerezo de Arriba.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 205 |  |  | 850
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 492 |  | 2934
| 2015 | 510 |  | 3056
| 2027 | 452 |  | 2721
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 875.0939 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.15715 |  | -- |  | --
| 2015 | 0.10508 |  | -- |  | --
| 2027 | 0.093437 |  | -- |  | --
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | -- | -- | #N/A | -- | --
2015 | -- | -- | #N/A | -- | --
2027 | -- | -- | #N/A | -- | --
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ARRIBA |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 500 | 161 | 1500
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. No hay ninguna entidad local que vierta sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ARRIBA |  | SECUNDARIO | 521.739 | 168 | 1565
| AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ABAJO |  | SECUNDARIO | 157.929 | 170 | 580
Existen otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ARRIBA | 10950 | 22703 | 10574.05 | 1241 | 323.025
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ARRIBA | 11426.0841 | 23690.081 | 11033.7885 | 1294.9562 | 337.0695
| AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ABAJO | 3458.6444 | 7170.9228 | 3339.8976 | 391.9797 | 102.03
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ARRIBA | 876 | 5675.75 | 528.7025 | 806.65 | 193.815
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ARRIBA | 914.0867 | 5922.5203 | 551.6894 | 841.7215 | 202.2417
| AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ABAJO | 276.6916 | 1792.7307 | 166.9949 | 254.7868 | 61.218