## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000058 | Nombre: | Mancomunidad Comarca de la Churrería
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Aldealbar; Aldeasoña; Aldeayuso; Bahabón; Calabazas de Fuentidueña; Campaspero; Camporredondo; Canalejas de Peñafiel; Cogeces del Monte; Cozuelos de Fuentidueña; Fompedraza; Fuentesauco de Fuentidueña; Hontalbilla; La Parrilla; Langayo; Manzanillo; Melida; Membibre de la Hoz; Molpeceres; Montemayor de Pililla; Moraleja de Cuéllar; Olombrada; Padilla de Duero; Peñafiel; San Miguel del Arroyo; Santiago del Arroyo; Santibáñez de Valcorba; Torre de Peñafiel; Torrescárcela; Traspinedo; Vegafría; Viloria.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los núcleos de la situación actual excepto Santiago del Arroyo, que pasa a formar parte de la UDU 3000174 Azud de Carbonero - Cega.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 4886 | 94 |  |  | 4980
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 82.46
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 5922 |  |  | 2963
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 15049 |  | 24292
| 2015 | 13717 |  | 21902
| 2027 | 10511 |  | 16620
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 305.7365 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.944 |  | 1.944 |  | 1.55
| 2015 | 1.439 |  | 1.439 |  | 1.145
| 2027 | 1.098 |  | 1.098 |  | 0.873
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE BAHABON |  | SECUNDARIO | 390 | 191 | 382
| COGECES DEL MONTE |  | SECUNDARIO | 2100 | 900 | 1096
| PEÑAFIEL |  | SECUNDARIO | 12800 | 5000 | 6530
Existen otras 4 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 23 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE BAHABON |  | SECUNDARIO | 300.1569 | 147 | 294
| COGECES DEL MONTE |  | SECUNDARIO | 1742.8068 | 727 | 886
| PEÑAFIEL |  | SECUNDARIO | 12721.7152 | 5201 | 6792
| OLOMBRADA |  | SECUNDARIO | 1275.9222 | 617 | 2044
| CAMPASPERO |  | SECUNDARIO | 2534.301 | 1219 | 1511
| MONTEMAYOR DE PILILLA |  | SECUNDARIO | 2693.877 | 924 | 1604
| AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE VALCORBA |  | SECUNDARIO | 674.3453 | 160 | 444
| AYUNTAMIENTO DE TRASPINEDO |  | SECUNDARIO | 2739.5825 | 1052 | 1699
Existen 21 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE BAHABON | 8541 | 17708.34 | 8247.759 | 967.98 | 251.9595
| COGECES DEL MONTE | 45990 | 95352.6 | 44411.01 | 5212.2 | 1356.705
| PEÑAFIEL | 280320 | 581196.8 | 270695.68 | 31769.6 | 8269.44
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE BAHABON | 6573.4355 | 13628.9228 | 6347.7475 | 744.9894 | 193.9163
| COGECES DEL MONTE | 38167.4689 | 79133.8856 | 36857.0525 | 4325.6465 | 1125.9403
| PEÑAFIEL | 278605.5629 | 577642.2004 | 269040.1052 | 31575.2971 | 8218.8641
| OLOMBRADA | 27942.6962 | 57934.5234 | 26983.3303 | 3166.8389 | 824.3095
| CAMPASPERO | 55501.1919 | 115072.4712 | 53595.651 | 6290.1351 | 1637.2852
| MONTEMAYOR DE PILILLA | 58995.9063 | 122318.1791 | 56970.3802 | 6686.2027 | 1740.3792
| AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE VALCORBA | 14768.1616 | 30619.3218 | 14261.1214 | 1673.725 | 435.6608
| AYUNTAMIENTO DE TRASPINEDO | 59996.8567 | 124393.483 | 57936.9647 | 6799.6438 | 1769.9073
Código: 3000058 | Nombre: | Mancomunidad Comarca de la Churrería
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE BAHABON | 683.28 | 4427.085 | 412.3879 | 629.187 | 151.1757
| COGECES DEL MONTE | 3679.2 | 23838.15 | 2220.5505 | 3387.93 | 814.023
| PEÑAFIEL | 22425.6 | 145299.2 | 13534.784 | 20650.24 | 4961.664
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE BAHABON | 525.8748 | 3407.2307 | 317.3874 | 484.2431 | 116.3498
| COGECES DEL MONTE | 3053.3975 | 19783.4714 | 1842.8526 | 2811.6702 | 675.5642
| PEÑAFIEL | 22288.445 | 144410.5501 | 13452.0053 | 20523.9431 | 4931.3185
| OLOMBRADA | 2235.4157 | 14483.6309 | 1349.1665 | 2058.4453 | 494.5857
| CAMPASPERO | 4440.0954 | 28768.1178 | 2679.7825 | 4088.5878 | 982.3711
| MONTEMAYOR DE PILILLA | 4719.6725 | 30579.5448 | 2848.519 | 4346.0318 | 1044.2275
| AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE VALCORBA | 1181.4529 | 7654.8304 | 713.0561 | 1087.9212 | 261.3965
| AYUNTAMIENTO DE TRASPINEDO | 4799.7485 | 31098.3707 | 2896.8482 | 4419.7684 | 1061.9444