## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000163 | Nombre: | Aranda de Duero
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Ninguno.
Núcleos asociados (2015) | Aranda de Duero.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
Actual
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| -- |  |  | --
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 31133 |  | 38005
| 2027 | 28728 |  | 35070
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | -- | 2015 | 280 | 2027 | 280
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | -- |  | -- |  | --
| 2015 | 3.359 |  | 3.359 |  | 2.685
| 2027 | 3.096 |  | 3.096 |  | 2.473
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Costes (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Coste repercutible (%) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ARANDA DE DUERO |  | SECUNDARIO | 90796.14 | 31133 | 38005
No existen otras EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARANDA DE DUERO | 1988435.466 | 4122689.5328 | 1920165.8483 | 225356.0195 | 58658.8462
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARANDA DE DUERO | 159074.8373 | 1030672.3832 | 96008.2924 | 146481.4127 | 35195.3077