## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000081 | Nombre: | Segovia
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Segovia; Zamarramala.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual y además incluye San Ildefonso o La Granja.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP Rancho del Feo |  | 409194 |  | 4528088
| ETAP de Segovia |  | 407416 |  | 4532574
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras | Desde el embalse de Pontón Alto a escasos 10 km.de Segovia llega una conducción hasta la ETAP de Segovia y desde el embalse de Puente Alta o Revenga hay otra conducción que lleva el agua hasta la ETAP denominada "El Rancho del Feo". Existe además una conducción desde esta ETAP con la ETAP de Segovia; Infraestructura de Sequía: cuentan con una serie de sondeos que captan el agua del acuífero de Madrona.
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 13896 |  |  | 2472
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 54291 |  | 54291
| 2015 | 78749 |  | 88670
| 2027 | 106595 |  | 115924
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 330.0724 | 2015 | 324.3862 | 2027 | 325.9233
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 6.546 |  | 6.546 |  | 5.2289
| 2015 | 9.552 |  | 9.552 |  | 7.6348
| 2027 | 12.894 |  | 12.877 |  | 10.2937
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 2 | 3.42 | #N/A | 0.016962 | 0.132
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| SEGOVIA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 120000 | 53900 | 53900
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| SEGOVIA |  | MAS-RIGUROSO_P | 163025.64 | 73223 | 73223
| SAN ILDEFONSO O LA GRANJA |  | SECUNDARIO | 16313.715 | 4992 | 14913
Existe una EDAR asociada a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SEGOVIA | 2628000 | 5448720 | 2537772 | 297840 | 77526
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SEGOVIA | 3570261.516 | 7402342.2098 | 3447682.5373 | 404629.6385 | 105322.7147
| SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | 357270.3585 | 740740.5433 | 345004.0762 | 40490.6406 | 10539.4756
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SEGOVIA | 210240 | 5448720 | 126888.6 | 193596 | 77526
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SEGOVIA | 249918.3061 | 5181639.5469 | 172384.1269 | 263009.265 | 10532.2715
| SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | 28581.6287 | 185185.1358 | 17250.2038 | 26318.9164 | 6323.6853