## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000012 | Nombre: | La Magdalena
Sistema de explotación | ÓRBIGO
Núcleos asociados (Actual) | Benllera; Canales-La Magdalena; Carrocera; Cuevas de Viñayo; Espinosa de la Ribera; Garaño; Irede de Luna; Los Barrios de Luna; Mallo de Luna; Mora de Luna; Otero de las Dueñas; Piedrasecha; Portilla de Luna; Riello; Rioseco de Tapia; Sagüera de Luna; Santiago de las Villas; Soto y Amío; Valdesamario; Vega de Caballeros; Viñayo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1057 |  |  | 916
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2237 |  | 3123
| 2015 | 1776 |  | 2511
| 2027 | 1226 |  | 1761
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 331.6223 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.291 |  | 0.291 |  | 0.2275
| 2015 | 0.181 |  | 0.181 |  | 0.14119
| 2027 | 0.121 |  | 0.121 |  | 0.093423
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE RIELLO |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 550 | 118 | 150
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - LOS BARRIOS DE LUNA |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 225 | 121 | 121
| AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 110 | 56 | 58
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - VEGA DE CABALLEROS |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 125 | 60 | 60
| AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 400 | 258 | 296
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MIÑERA DE LUNA |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 25 | 41 | 41
| AYUNTAMIENTO DE CARROCERA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 134 | 296 | 656
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA . SAGUERA DE LUNA |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 25 | 8 | 8
Existen otras 11 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay una entidad local que vierte sin tratamiento adecuado.
Código: 3000012 | Nombre: | La Magdalena
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE RIELLO |  | SECUNDARIO | 368.2201 | 79 | 101
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - LOS BARRIOS DE LUNA |  | SECUNDARIO | 180.3717 | 97 | 97
| AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO |  | SECUNDARIO | 86.4285 | 44 | 46
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - VEGA DE CABALLEROS |  | SECUNDARIO | 100 | 48 | 48
| AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA |  | SECUNDARIO | 311.6276 | 201 | 231
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MIÑERA DE LUNA |  | SECUNDARIO | 20.1219 | 33 | 33
| AYUNTAMIENTO DE CARROCERA |  | SECUNDARIO | 114.9865 | 254 | 563
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA . SAGUERA DE LUNA |  | SECUNDARIO | 18.75 | 6 | 6
| CANALES-LA MAGDALENA |  | SECUNDARIO | 1655.0835 | 465 | 484
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MORA DE LUNA |  | SECUNDARIO | 77.1428 | 45 | 45
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - IREDE DE LUNA |  | SECUNDARIO | 29.4545 | 9 | 9
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - PORTILLA DE LUNA |  | SECUNDARIO | 79.3103 | 23 | 23
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MALLO DE LUNA |  | SECUNDARIO | 113.4878 | 33 | 33
Existen otras 7 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE RIELLO | 12045 | 24973.3 | 11631.455 | 1365.1 | 355.3275
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - LOS BARRIOS DE LUNA | 4927.5 | 10216.35 | 4758.3225 | 558.45 | 145.3613
| AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO | 2409 | 4994.66 | 2326.291 | 273.02 | 71.0655
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - VEGA DE CABALLEROS | 2737.5 | 5675.75 | 2643.5125 | 310.25 | 80.7562
| AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA | 8760 | 18162.4 | 8459.24 | 992.8 | 258.42
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MIÑERA DE LUNA | 547.5 | 1135.15 | 528.7025 | 62.05 | 16.1513
| AYUNTAMIENTO DE CARROCERA | 2934.6 | 6084.404 | 2833.8454 | 332.588 | 86.5707
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA . SAGUERA DE LUNA | 547.5 | 1135.15 | 528.7025 | 62.05 | 16.1513
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE RIELLO | 8064.0191 | 16719.3996 | 7787.1544 | 913.9222 | 237.8886
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - LOS BARRIOS DE LUNA | 3950.1402 | 8189.9574 | 3814.5187 | 447.6826 | 116.5291
| AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO | 1892.785 | 3924.3743 | 1827.7994 | 214.5156 | 55.8372
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - VEGA DE CABALLEROS | 2190 | 4540.6 | 2114.81 | 248.2 | 64.605
| AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA | 6824.6444 | 14149.7628 | 6590.3316 | 773.4597 | 201.327
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MIÑERA DE LUNA | 440.6707 | 913.6573 | 425.541 | 49.9427 | 12.9998
| AYUNTAMIENTO DE CARROCERA | 2518.2037 | 5221.0757 | 2431.7454 | 285.3964 | 74.287
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA . SAGUERA DE LUNA | 410.625 | 851.3625 | 396.5269 | 46.5375 | 12.1134
| CANALES-LA MAGDALENA | 36246.3287 | 75150.7214 | 35001.8714 | 4107.9172 | 1069.2667
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MORA DE LUNA | 1689.4277 | 3502.7467 | 1631.424 | 191.4685 | 49.8381
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - IREDE DE LUNA | 645.0539 | 1337.4118 | 622.907 | 73.1061 | 19.0291
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - PORTILLA DE LUNA | 1736.8956 | 3601.1635 | 1677.2622 | 196.8482 | 51.2384
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MALLO DE LUNA | 2485.3828 | 5153.027 | 2400.0513 | 281.6767 | 73.3188
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE RIELLO | 963.6 | 6243.325 | 581.5728 | 887.315 | 213.1965
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - LOS BARRIOS DE LUNA | 394.2 | 2554.0875 | 237.9161 | 362.9925 | 87.2168
| AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO | 192.72 | 1248.665 | 116.3145 | 177.463 | 42.6393
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - VEGA DE CABALLEROS | 219 | 1418.9375 | 132.1756 | 201.6625 | 48.4537
| AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA | 700.8 | 4540.6 | 422.962 | 645.32 | 155.052
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MIÑERA DE LUNA | 43.8 | 283.7875 | 26.4351 | 40.3325 | 9.6907
| AYUNTAMIENTO DE CARROCERA | 234.768 | 1521.101 | 141.6923 | 216.1822 | 51.9424
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA . SAGUERA DE LUNA | 43.8 | 283.7875 | 26.4351 | 40.3325 | 9.6907
Código: 3000012 | Nombre: | La Magdalena
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE RIELLO | 645.1215 | 4179.8499 | 389.3577 | 594.0494 | 142.7331
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - LOS BARRIOS DE LUNA | 316.0112 | 2047.4894 | 190.7259 | 290.9937 | 69.9175
| AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO | 151.4228 | 981.0936 | 91.39 | 139.4352 | 33.5023
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - VEGA DE CABALLEROS | 175.2 | 1135.15 | 105.7405 | 161.33 | 38.763
| AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA | 545.9716 | 3537.4407 | 329.5166 | 502.7488 | 120.7962
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MIÑERA DE LUNA | 35.2537 | 228.4143 | 21.277 | 32.4627 | 7.7999
| AYUNTAMIENTO DE CARROCERA | 201.4563 | 1305.2689 | 121.5873 | 185.5077 | 44.5722
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA . SAGUERA DE LUNA | 32.85 | 212.8406 | 19.8263 | 30.2494 | 7.2681
| CANALES-LA MAGDALENA | 2899.7063 | 18787.6803 | 1750.0936 | 2670.1462 | 641.56
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MORA DE LUNA | 135.1542 | 875.6867 | 81.5712 | 124.4545 | 29.9029
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - IREDE DE LUNA | 51.6043 | 334.3529 | 31.1454 | 47.519 | 11.4175
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - PORTILLA DE LUNA | 138.9516 | 900.2909 | 83.8631 | 127.9513 | 30.7431
| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA - MALLO DE LUNA | 198.8306 | 1288.2567 | 120.0026 | 183.0899 | 43.9913