## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000014 | Nombre: | Puebla de Sanabria
Sistema de explotación | TERA
Núcleos asociados (Actual) | Castellanos; Cubelo; El Puente; Galende; Puebla de Sanabria; Requejo; Vigo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 933 |  |  | 1276
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2454 |  | 4794
| 2015 | 2288 |  | 4366
| 2027 | 2041 |  | 3824
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.298
| 2015 | 0.258 |  | 0.258 |  | 0.201
| 2027 | 0.228 |  | 0.228 |  | 0.178
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 1400 | 127 | 289
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 5900 | 127 | 289
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE-VIGO |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 1800 | 227 | 517
| PUEBLA DE SANABRIA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 6100 | 1400 | 1996
Existen otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE |  | SECUNDARIO | 1388.975 | 126 | 287
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE |  | SECUNDARIO | 5853.5375 | 126 | 287
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE-VIGO |  | SECUNDARIO | 1776.2112 | 224 | 510
| PUEBLA DE SANABRIA |  | SECUNDARIO | 5658.7565 | 1244 | 1773
| EL PUENTE |  | SECUNDARIO | 2470.165 | 414 | 943
| AYUNTAMIENTO DE REQUEJO |  | SECUNDARIO | 170.7315 | 112 | 552
Existen otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE | 30660 | 63568.4 | 29607.34 | 3474.8 | 904.47
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE | 129210 | 267895.4 | 124773.79 | 14643.8 | 3811.695
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE-VIGO | 39420 | 81730.8 | 38066.58 | 4467.6 | 1162.89
| PUEBLA DE SANABRIA | 133590 | 276976.6 | 129003.41 | 15140.2 | 3940.905
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE | 30418.5525 | 63067.7988 | 29374.1822 | 3447.436 | 897.3473
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE | 128192.4713 | 265785.7237 | 123791.1964 | 14528.4801 | 3781.6779
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE-VIGO | 38899.0253 | 80650.6457 | 37563.4921 | 4408.5562 | 1147.5212
| PUEBLA DE SANABRIA | 123926.7673 | 256941.4976 | 119671.9483 | 14045.0336 | 3655.8396
| EL PUENTE | 54096.6135 | 112160.312 | 52239.2964 | 6130.9495 | 1595.8501
| AYUNTAMIENTO DE REQUEJO | 3739.0199 | 7752.2345 | 3610.6468 | 423.7556 | 110.3011
Código: 3000014 | Nombre: | Puebla de Sanabria
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE | 2452.8 | 15892.1 | 1480.367 | 2258.62 | 542.682
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE | 10336.8 | 66973.85 | 6238.6895 | 9518.47 | 2287.017
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE-VIGO | 3153.6 | 20432.7 | 1903.329 | 2903.94 | 697.734
| PUEBLA DE SANABRIA | 10687.2 | 69244.15 | 6450.1705 | 9841.13 | 2364.543
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE | 2433.4842 | 15766.9497 | 1468.7091 | 2240.8334 | 538.4084
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE | 10255.3977 | 66446.4309 | 6189.5598 | 9443.512 | 2269.0067
| AYUNTAMIENTO DE GALENDE-VIGO | 3111.922 | 20162.6614 | 1878.1746 | 2865.5615 | 688.5127
| PUEBLA DE SANABRIA | 9914.1414 | 64235.3744 | 5983.5974 | 9129.2719 | 2193.5038
| EL PUENTE | 4327.7291 | 28040.078 | 2611.9648 | 3985.1172 | 957.5101
| AYUNTAMIENTO DE REQUEJO | 299.1216 | 1938.0586 | 180.5323 | 275.4411 | 66.1807