## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000092 | Nombre: | Arenales Adaja-Zapardiel
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Adanero; Albornos; Aveinte; Barromán; Bernúy-Zapardiel; Blasconuño de Matacabras; Blascosancho; Brabos; Brahojos de Medina; Cabezas de Alambre; Cantiveros; Castellanos de Zapardiel; Castilblanco; Cervillego de la Cruz; Chaherrero; Cisla; Codorniz; Collado de Contreras; Constanzana; Crespos; Donjimeno; Donvidas; El Bohodón; El Oso; El Parral; Espinosa de los Caballeros; Foncastín; Fuente el Sol; Gotarrendura; Gutierre-Muñoz; Hernansancho; Honcalada; Horcajuelo; Jaraíces; La Estación; La Estación; La Seca; Las Berlanas; Madrigal de las Altas Torres; Mamblas; Martín Muñoz de las Posadas; Monsalupe; Montuenga; Moraleja de las Panaderas; Moraleja de Matacabras; Morañuela; Muñogrande; Muriel de Zapardiel; Narros de Saldueña; Orbita; Pajares de Adaja; Palacio de Castronuevo; Pascualcobo; Pascualgrande; Pedro Rodríguez; Peñalba de Ávila; Pollos; Pozanco; Riocabado; Rivilla de Barajas; Rubí de Bracamonte;
Salvador de Zapardiel; San Esteban de Zapardiel; San Juan Bautista; San Pablo de la Moraleja; San Pascual; San Pedro del Arroyo; San Vicente del Palacio; Santo Tomé de Zabarcos; Sigeres; Sinlabajos; Tiñosillos; Tornadizos de Arévalo; Torrecilla del Valle; Vega de Santa María; Villaflor; Villar de Matacabras; Villa-Sanz; Villaverde de Medina; Zorita de los Molinos.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual excepto Adanero; Albornos; Aveinte; Barromán; Blascosancho; Brabos; Cabezas de Alambre; Cantiveros; Castellanos de Zapardiel; Castilblanco; Chaherrero; Cisla; Collado de Contreras; Constanzana; Crespos; Donjimeno; El Bohodón; Espinosa de los Caballeros; Foncastín; Gutierre-Muñoz; Horcajuelo; Jaraíces; La Seca; Las Berlanas; Madrigal de las Altas Torres; Mamblas; Monsalupe; Morañuela; Muñogrande; Narros de Saldueña; Orbita; Pajares de Adaja; Pascualgrande; Pedro Rodríguez; Peñalba de Ávila; San Esteban de Zapardiel; San Pedro del Arroyo; Santo Tomé de Zabarcos; Sigeres; Tiñosillos; Torrecilla del Valle; Vega de Santa María; Villaflor; Zorita de los Molinos.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 7004 |  |  | 4208
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 15426 |  | 27689
| 2015 | 4735 |  | 8179
| 2027 | 3350 |  | 5766
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 283.2034 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.915 |  | 1.915
| 2015 | 0.513 |  | 0.513
| 2027 | 0.36 |  | 0.36
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE BERNUY ZAPARDIEL |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 320 | 182 | 241
| MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 3750 | 2000 | 3385
| AYUNTAMIENTO DE EL BOHODON |  | Tratamiento secundario - Otros | 337 | 168 | 328
Existen otras 12 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 58 entidades locales que vierte sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE SANCHIDRIAN |  | SECUNDARIO | 138.6929 | 103 | 285
| AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE LAS PANADERAS |  | SECUNDARIO | 64.8529 | 49 | 54
| AYUNTAMIENTO DE CERVILLEGO DE LA CRUZ |  | SECUNDARIO | 204.2104 | 97 | 149
| AYUNTAMIENTO DE BERNUY ZAPARDIEL |  | SECUNDARIO | 221.5382 | 126 | 167
Existen otras 27 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE BERNUY ZAPARDIEL | 7008 | 14529.92 | 6767.392 | 794.24 | 206.736
| MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | 82125 | 170272.5 | 79305.375 | 9307.5 | 2422.6875
| AYUNTAMIENTO DE EL BOHODON | 7380.3 | 15301.822 | 7126.9097 | 836.434 | 217.7189
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SANCHIDRIAN | 3037.3753 | 6297.4915 | 2933.0921 | 344.2359 | 89.6026
| AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE LAS PANADERAS | 1420.2789 | 2944.7117 | 1371.516 | 160.9649 | 41.8982
| AYUNTAMIENTO DE CERVILLEGO DE LA CRUZ | 4472.2086 | 9272.3792 | 4318.6628 | 506.8503 | 131.9302
| AYUNTAMIENTO DE BERNUY ZAPARDIEL | 4851.6875 | 10059.1653 | 4685.1129 | 549.8579 | 143.1248
Código: 3000092 | Nombre: | Arenales Adaja-Zapardiel
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE BERNUY ZAPARDIEL | 560.64 | 3632.48 | 338.3696 | 516.256 | 124.0416
| MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | 6570 | 42568.125 | 3965.2688 | 6049.875 | 1453.6125
| AYUNTAMIENTO DE EL BOHODON | 590.424 | 3825.4555 | 356.3455 | 543.6821 | 130.6313
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SANCHIDRIAN | 242.99 | 1574.3729 | 146.6546 | 223.7533 | 53.7615
| AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE LAS PANADERAS | 113.6223 | 736.1779 | 68.5758 | 104.6272 | 25.1389
| AYUNTAMIENTO DE CERVILLEGO DE LA CRUZ | 357.7767 | 2318.0948 | 215.9331 | 329.4527 | 79.1581
| AYUNTAMIENTO DE BERNUY ZAPARDIEL | 388.135 | 2514.7913 | 234.2556 | 357.4076 | 85.8749