## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000044 | Nombre: | Páramo de Torozos
Sistema de explotación | BAJO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Aeropuerto; Barruelo del Valle; Berceruelo; Castrodeza; Castromonte; Ciguñuela; La Santa Espina; Matilla de los Caños; Monte de San Lorenzo; Monte Torozos; Navabuena; Panorama; Robladillo; San Cebrián de Mazote; San Pelayo; Valverde de Campos; Velilla; Velliza; Villán de Tordesillas; Villavellid; Wamba.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual excepto Barruelo del Valle; Berceruelo; Castrodeza; Castromonte; La Santa Espina; Matilla de los Caños; Robladillo; San Pelayo; Valverde de Campos; Velilla; Velliza; Villán de Tordesillas; Villavellid.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1442 |  |  | 655
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2752 |  | 4494
| 2015 | 1106 |  | 1838
| 2027 | 982 |  | 1743
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 299.236 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.352 |  | 0.352
| 2015 | 0.118 |  | 0.118
| 2027 | 0.106 |  | 0.106
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CIGUÑUELA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 506 | 375 | 605
| URBANIZACION PANORAMA (CDAD. PROPIETARIOS) |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 310 | 105 | 256
| AYUNTAMIENTO DE CASTRODEZA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 410 | 210 | 464
| AYUNTAMIENTO DE ROBLADILLO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 130 | 104 | 112
| AYUNTAMIENTO DE VILLAN DE TORDESILLAS |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 230 | 172 | 197
Hay 11 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CIGUÑUELA |  | PRIMARIO | 487.109 | 361 | 582
| URBANIZACION PANORAMA (CDAD. PROPIETARIOS) |  | PRIMARIO | 534.3811 | 181 | 442
| AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE MAZOTE |  | PRIMARIO | 185.8288 | 139 | 276
| AYUNTAMIENTO DE WAMBA |  | PRIMARIO | 357.9451 | 335 | 434
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000044 | Nombre: | Páramo de Torozos
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIGUÑUELA | 11081.4 | 22975.436 | 10700.9386 | 1255.892 | 326.9013
| URBANIZACION PANORAMA (CDAD. PROPIETARIOS) | 6789 | 14075.86 | 6555.911 | 769.42 | 200.2755
| AYUNTAMIENTO DE CASTRODEZA | 8979 | 18616.46 | 8670.721 | 1017.62 | 264.8805
| AYUNTAMIENTO DE ROBLADILLO | 2847 | 5902.78 | 2749.253 | 322.66 | 83.9865
| AYUNTAMIENTO DE VILLAN DE TORDESILLAS | 5037 | 10443.38 | 4864.063 | 570.86 | 148.5915
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIGUÑUELA | 10667.687 | 22117.6711 | 10301.4298 | 1209.0045 | 314.6968
| URBANIZACION PANORAMA (CDAD. PROPIETARIOS) | 11702.9461 | 24264.1082 | 11301.1449 | 1326.3339 | 345.2369
| AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE MAZOTE | 4069.6496 | 8437.7402 | 3929.925 | 461.227 | 120.0547
| AYUNTAMIENTO DE WAMBA | 7838.9981 | 16252.8561 | 7569.8592 | 888.4198 | 231.2504
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIGUÑUELA | 7424.538 | 16082.8052 | 3210.2816 | 1130.3028 | 294.2112
| URBANIZACION PANORAMA (CDAD. PROPIETARIOS) | 4548.63 | 9853.102 | 1966.7733 | 692.478 | 180.248
| AYUNTAMIENTO DE CASTRODEZA | 6015.93 | 13031.522 | 2601.2163 | 915.858 | 238.3924
| AYUNTAMIENTO DE ROBLADILLO | 1907.49 | 4131.946 | 824.7759 | 290.394 | 75.5879
| AYUNTAMIENTO DE VILLAN DE TORDESILLAS | 3374.79 | 7310.366 | 1459.2189 | 513.774 | 133.7323
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIGUÑUELA | 7147.3503 | 15482.3697 | 3090.4289 | 1088.1041 | 283.2271
| URBANIZACION PANORAMA (CDAD. PROPIETARIOS) | 7840.9739 | 16984.8758 | 3390.3435 | 1193.7005 | 310.7132
| AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE MAZOTE | 2726.6652 | 5906.4182 | 1178.9775 | 415.1043 | 108.0492
| AYUNTAMIENTO DE WAMBA | 5252.1287 | 11376.9993 | 2270.9578 | 799.5778 | 208.1254