## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000010 | Nombre: | Carrizo de la Ribera
Sistema de explotación | ÓRBIGO
Núcleos asociados (Actual) | Carrizo de la Ribera; Cimanes del Tejar; Huerga del Río; La Milla del Río; Quiñones del Río; Villanueva de Carrizo.
Núcleos asociados (2015) | Cimanes del Tejar.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 1547 | 100 |  | 23 | 1670
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 78.05
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1116 |  |  | 532
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2985 |  | 4498
| 2015 | 222 |  | 363
| 2027 | 146 |  | 239
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 263.3847 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.324 |  | 0.324 |  | 0.255
| 2015 | 0.027 |  | 0.027 |  | 0.015
| 2027 | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.003
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 500 | 290 | 474
| AYUNTAMIENTO DE CARRIZO |  | Tratamiento primario - Físico-Químico | 900 | 542 | 809
| JUNTA VECINAL DE MILLA DEL RIO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 900 | 53 | 79
| CARRIZO DE LA RIBERA |  | Sin tratamiento | 3600 | 1400 | 2091
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR |  | PRIMARIO | 382.7585 | 222 | 363
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR | 10950 | 22703 | 10574.05 | 1241 | 323.025
| AYUNTAMIENTO DE CARRIZO | 19710 | 40865.4 | 19033.29 | 2233.8 | 581.445
| JUNTA VECINAL DE MILLA DEL RIO | 19710 | 40865.4 | 19033.29 | 2233.8 | 581.445
| CARRIZO DE LA RIBERA | 78840 | 163461.6 | 76133.16 | 8935.2 | 2325.78
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR | 8382.4111 | 17379.5325 | 8094.615 | 950.0066 | 247.2811
Código: 3000010 | Nombre: | Carrizo de la Ribera
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR | 7336.5 | 15892.1 | 3172.215 | 1116.9 | 290.7225
| AYUNTAMIENTO DE CARRIZO | 13205.7 | 28605.78 | 5709.987 | 2010.42 | 523.3005
| JUNTA VECINAL DE MILLA DEL RIO | 13205.7 | 28605.78 | 5709.987 | 2010.42 | 523.3005
| CARRIZO DE LA RIBERA | 78840 | 163461.6 | 76133.16 | 8935.2 | 2325.78
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR | 5616.2155 | 12165.6727 | 2428.3845 | 855.0059 | 222.553