## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000026 | Nombre: | Mancomunidad de Aguas del Carrión
Sistema de explotación | CARRIÓN
Núcleos asociados (Actual) | Alba de los Cardaños; Camporredondo de Alba; Cardaño de Abajo; Cardaño de Arriba; Celadilla del Río; Fresno del Río; Guardo; Intorcisa; Mantinos; Muñeca; Otero de Guardo; Pino del Río; Saldaña; San Pedro de Cansoles; Triollo; Valcobero; Velilla del Río Carrión; Villalba de Guardo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 3833 | 400 |  |  | 4233
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 90.09
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 5101 |  |  | 1711
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 12989 |  | 19788
| 2015 | 11153 |  | 17077
| 2027 | 9001 |  | 13877
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 294.599 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.579 |  | 1.579 |  | 1.261
| 2015 | 1.157 |  | 1.157 |  | 0.92
| 2027 | 0.934 |  | 0.934 |  | 0.744
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| GUARDO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 15850 | 8300 | 11678
| VELILLA DEL RIO CARRION |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 2500 | 1700 | 2559
| SALDAÑA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 7414 | 2500 | 4624
Existen otras 13 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| GUARDO |  | SECUNDARIO | 13397.8148 | 6540 | 9202
| VELILLA DEL RIO CARRION |  | SECUNDARIO | 1958.0525 | 1055 | 1588
| SALDAÑA |  | SECUNDARIO | 7006.8528 | 2461 | 4552
| AYUNTAMIENTO DE GUARDO |  | SECUNDARIO | 144.16 | 106 | 149
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION |  | SECUNDARIO | 20.8 | 4 | 6
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION |  | SECUNDARIO | 171.954 | 68 | 102
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION |  | SECUNDARIO | 171.6482 | 71 | 107
Existen otras 11 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000026 | Nombre: | Mancomunidad de Aguas del Carrión
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| GUARDO | 347115 | 719685.1 | 335197.385 | 39339.7 | 10239.8925
| VELILLA DEL RIO CARRION | 54750 | 113515 | 52870.25 | 6205 | 1615.125
| SALDAÑA | 162366.6 | 336640.084 | 156792.0134 | 18401.548 | 4789.8147
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| GUARDO | 293412.1441 | 608341.1788 | 283338.3272 | 33253.3763 | 8655.6583
| VELILLA DEL RIO CARRION | 42881.3498 | 88907.3318 | 41409.0901 | 4859.8863 | 1264.9998
| SALDAÑA | 153450.0758 | 318153.1571 | 148181.6232 | 17391.0086 | 4526.7772
| AYUNTAMIENTO DE GUARDO | 3157.104 | 6545.729 | 3048.7101 | 357.8051 | 93.1346
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION | 455.52 | 944.4448 | 439.8805 | 51.6256 | 13.4378
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION | 3765.7922 | 7807.7424 | 3636.5 | 426.7898 | 111.0909
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION | 3759.0951 | 7793.8573 | 3630.0329 | 426.0308 | 110.8933
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| GUARDO | 27769.2 | 179921.275 | 16759.8692 | 25570.805 | 6143.9355
| VELILLA DEL RIO CARRION | 4380 | 28378.75 | 2643.5125 | 4033.25 | 969.075
| SALDAÑA | 12989.328 | 84160.021 | 7839.6007 | 11961.0062 | 2873.8888
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| GUARDO | 23472.9715 | 152085.2947 | 14166.9164 | 21614.6946 | 5193.3949
| VELILLA DEL RIO CARRION | 3430.508 | 22226.833 | 2070.4545 | 3158.9261 | 758.9999
| SALDAÑA | 12276.0061 | 79538.2893 | 7409.0812 | 11304.1556 | 2716.0663
| AYUNTAMIENTO DE GUARDO | 252.5683 | 1636.4322 | 152.4355 | 232.5733 | 55.8807
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION | 36.4416 | 236.1112 | 21.994 | 33.5566 | 8.0627
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION | 301.2634 | 1951.9356 | 181.825 | 277.4134 | 66.6545
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION | 300.7276 | 1948.4643 | 181.5016 | 276.92 | 66.536