## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000083 | Nombre: | Cabecera del Pirón, Manc. Fuente del Mojón y Manc. Río Viejo
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Adrada de Pirón; Aldeasaz; Aldehuela; Basardilla; Berrocal; Brieva; Cabanillas del Monte; Carrascal; Espirdo; La Cuesta; La Salceda; La Torre; Losana de Pirón; Otones de Benjumea; Pelayos del Arroyo; Santo Domingo de Pirón; Sotosalbos; Tenzuela; Torrecaballeros; Torreiglesias; Turégano.
Núcleos asociados (2015) | Adrada de Pirón; Aldehuela; Basardilla; Brieva; Cabanillas del Monte; Espirdo; La Torre; Torrecaballeros.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 995 |  |  | 1353
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 3110 |  | 6957
| 2015 | 2420 |  | 5918
| 2027 | 4579 |  | 10849
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.508 |  | 0.508 |  | 0.401
| 2015 | 0.302 |  | 0.302 |  | 0.237
| 2027 | 0.563 |  | 0.563 |  | 0.444
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE ESPIRDO |  | Tratamiento secundario - Otros | 828 | 225 | 494
| TUREGANO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 3339 | 1100 | 1967
| TORRECABALLEROS |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 3179 | 640 | 1488
Existen otras 6 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 9 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| TORRECABALLEROS |  | SECUNDARIO | 6700.7343 | 1349 | 3137
| AYUNTAMIENTO DE ESPIRDO |  | SECUNDARIO | 1527.1996 | 415 | 911
Existen otras 4 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ESPIRDO | 18133.2 | 37596.168 | 17510.6268 | 2055.096 | 534.9294
| TUREGANO | 73124.1 | 151610.634 | 70613.5059 | 8287.398 | 2157.1609
| TORRECABALLEROS | 69620.1 | 144345.674 | 67229.8099 | 7890.278 | 2053.793
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TORRECABALLEROS | 146746.0822 | 304253.5438 | 141707.8001 | 16631.2227 | 4329.0094
| AYUNTAMIENTO DE ESPIRDO | 33445.6719 | 69344.0265 | 32297.3705 | 3790.5095 | 986.6473
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ESPIRDO | 1450.656 | 9399.042 | 875.5313 | 1335.8124 | 320.9576
| TUREGANO | 5849.928 | 37902.6585 | 3530.6753 | 5386.8087 | 1294.2966
| TORRECABALLEROS | 5569.608 | 36086.4185 | 3361.4905 | 5128.6807 | 1232.2758
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TORRECABALLEROS | 11739.6866 | 76063.386 | 7085.39 | 10810.2947 | 2597.4057
| AYUNTAMIENTO DE ESPIRDO | 2675.6538 | 17336.0066 | 1614.8685 | 2463.8312 | 591.9884