## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000049 | Nombre: | Calizas Cantábricas Carrión-Pisuerga
Sistema de explotación | PISUERGA
Núcleos asociados (Actual) | Areños; Aviñante de la Peña; Barruelo de Santullán; Besande; Camasobres; Casavegas; Cubillo de Castrejón; El Campo; La Lastra; Las Heras de la Peña; Lebanza; Lores; Los Llazos; Nava de Santullán; Orbo; Perapertú; Piedrasluengas; Polentinos; Porquera de Santullán; Revilla de Santullán; Salcedillo; San Cebrián de Mudá; San Juan de Redondo; San Martín de Perapertú; San Salvador de Cantamuda; Santa María de Nava; Santa María de Redondo; Santibáñez de la Peña; Traspeña de la Peña; Tremaya; Valberzoso; Valle de Santullán; Vallejo de Orbo; Valverde de la Sierra; Velilla de Tarilonte; Verbios; Vergaño; Vidrieros; Villabellaco; Villafría de la Peña; Villanueva de la Arriba; Villanueva de la Peña; Villaverde de la Peña.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual..
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 2038 |  |  | 1930
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 3680 |  | 10802
| 2015 | 2809 |  | 8224
| 2027 | 1971 |  | 5740
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 344.0005 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.686 |  | 0.686
| 2015 | 0.382 |  | 0.382
| 2027 | 0.269 |  | 0.269
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| BARRUELO DE SANTULLAN |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 6229 | 1700 | 6950
Existen otras 23 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay una entidade locale que vierte sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| BARRUELO DE SANTULLAN |  | SECUNDARIO | 4691.5208 | 949 | 3880
| JUNTA VECINAL DE CAMASOBRES |  | SECUNDARIO | 45 | 20 | 47
| AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA |  | SECUNDARIO | 117.7575 | 29 | 61
| JUNTA VECINAL DE SAN MARTIN Y PERAPERTU |  | SECUNDARIO | 18 | 6 | 13
| AYUNTAMIENTO DE POLENTINOS |  | SECUNDARIO | 309.859 | 44 | 95
Existen otras 38 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BARRUELO DE SANTULLAN | 136415.1 | 282833.974 | 131731.5149 | 15460.378 | 4024.2454
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BARRUELO DE SANTULLAN | 102744.3065 | 213023.1955 | 99216.752 | 11644.3547 | 3030.957
| JUNTA VECINAL DE CAMASOBRES | 985.4996 | 2043.2692 | 951.6641 | 111.69 | 29.0722
| AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA | 2578.8883 | 5346.8951 | 2490.3465 | 292.274 | 76.0772
| JUNTA VECINAL DE SAN MARTIN Y PERAPERTU | 394.1996 | 817.3072 | 380.6654 | 44.676 | 11.6289
| AYUNTAMIENTO DE POLENTINOS | 6785.9121 | 14069.4578 | 6552.9291 | 769.07 | 200.1844
Código: 3000049 | Nombre: | Calizas Cantábricas Carrión-Pisuerga
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BARRUELO DE SANTULLAN | 10913.208 | 70708.4935 | 6586.5757 | 10049.2457 | 2414.5473
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BARRUELO DE SANTULLAN | 8219.5445 | 53255.7989 | 4960.8376 | 7568.8306 | 1818.5742
| JUNTA VECINAL DE CAMASOBRES | 78.84 | 510.8173 | 47.5832 | 72.5985 | 17.4433
| AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA | 206.3111 | 1336.7238 | 124.5173 | 189.9781 | 45.6463
| JUNTA VECINAL DE SAN MARTIN Y PERAPERTU | 31.536 | 204.3268 | 19.0333 | 29.0394 | 6.9773
| AYUNTAMIENTO DE POLENTINOS | 542.873 | 3517.3644 | 327.6465 | 499.8955 | 120.1106