## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000115 | Nombre: | Detrítico Profundo Salamanca
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Aldearrubia; Macotera; Polígono Ind. Los Villares.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1025 |  |  | 676
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2085 |  | 4040
| 2015 | 1747 |  | 3325
| 2027 | 1238 |  | 2310
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 194.4105 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.183 |  | 0.183
| 2015 | 0.198 |  | 0.198
| 2027 | 0.139 |  | 0.139
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE ALDEARRUBIA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 600 | 517 | 815
| MACOTERA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 4400 | 1700 | 3726
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE ALDEARRUBIA |  | SECUNDARIO | 547.7754 | 472 | 566
| MACOTERA |  | SECUNDARIO | 3355.9812 | 1154 | 2529
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALDEARRUBIA | 13140 | 27243.6 | 12688.86 | 1489.2 | 387.63
| MACOTERA | 96360 | 199786.4 | 93051.64 | 10920.8 | 2842.62
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALDEARRUBIA | 11996.2813 | 24872.2898 | 11584.4089 | 1359.5785 | 353.8903
| MACOTERA | 73495.9883 | 152381.6824 | 70972.626 | 8329.5453 | 2168.1317
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALDEARRUBIA | 8803.8 | 19070.52 | 3806.658 | 1340.28 | 348.867
| MACOTERA | 7708.8 | 49946.6 | 4652.582 | 7098.52 | 1705.572
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALDEARRUBIA | 959.7025 | 6218.0725 | 579.2204 | 883.7261 | 212.3342
| MACOTERA | 5879.6791 | 38095.4206 | 3548.6313 | 5414.2045 | 1300.879