## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000076 | Nombre: | Páramo de Corcos
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Sacramenia; Fuentesoto; Moradillo de Roa.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 357 |  |  | 401
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 894 |  | 3237
| 2015 | 826 |  | 2993
| 2027 | 649 |  | 2364
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 302.6804 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.161 |  | 0.161
| 2015 | 0.122 |  | 0.122
| 2027 | 0.099 |  | 0.099
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESOTO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 103 | 137 | 419
| AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA |  | Sin tratamiento | 250 | 212 | 942
| AYUNTAMIENTO DE SACRAMENIA |  | Sin tratamiento | 820 | 545 | 1876
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESOTO |  | PRIMARIO | 95.4817 | 127 | 388
| AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA |  | PRIMARIO | 233.4905 | 198 | 880
| AYUNTAMIENTO DE SACRAMENIA |  | PRIMARIO | 753.7981 | 501 | 1725
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESOTO | 2255.7 | 4676.818 | 2178.2543 | 255.646 | 66.5431
| AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA | 5475 | 11351.5 | 5287.025 | 620.5 | 161.5125
| AYUNTAMIENTO DE SACRAMENIA | 17958 | 37232.92 | 17341.442 | 2035.24 | 529.761
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESOTO | 2091.0497 | 4335.443 | 2019.257 | 236.9856 | 61.686
| AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA | 5113.442 | 10601.8696 | 4937.8804 | 579.5234 | 150.8465
| AYUNTAMIENTO DE SACRAMENIA | 16508.1788 | 34226.9574 | 15941.398 | 1870.9269 | 486.9913
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESOTO | 1511.319 | 3273.7726 | 653.4763 | 230.0814 | 59.8888
| AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA | 5475 | 11351.5 | 5287.025 | 620.5 | 161.5125
| AYUNTAMIENTO DE SACRAMENIA | 17958 | 37232.92 | 17341.442 | 2035.24 | 529.761
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESOTO | 1401.0033 | 3034.8101 | 605.7771 | 213.2871 | 55.5174
| AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA | 3426.0061 | 7421.3088 | 1481.3641 | 521.5711 | 135.7619
| AYUNTAMIENTO DE SACRAMENIA | 11060.4798 | 23958.8702 | 4782.4194 | 1683.8342 | 438.2921