## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000171 | Nombre: | A Madalena - Vilaza
Sistema de explotación | TÁMEGA-MANZANAS
Núcleos asociados (Actual) | Ninguno.
Núcleos asociados (2015) | Albarellos; Vilaza; San Cristovo; A Salgueira; Caridad; A Madalena.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | -- |  | --
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| -- |  |  | --
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 1254 |  | 1826
| 2027 | 939 |  | 1366
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | -- | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | -- |  | -- |  | --
| 2015 | 0.128 |  | 0.128 |  | 0.101
| 2027 | 0.095 |  | 0.095 |  | 0.069
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Costes (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Coste repercutible (%) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| CONCELLO DE MONTERREI-CARIDADE |  | PRIMARIO | 97.2527 | 75 | 109
| CONCELLO DE MONTERREI-LA MAGDALENA |  | PRIMARIO | 177.5453 | 153 | 223
| CONCELLO DE MONTERREI-SALGUEIRA |  | PRIMARIO | 93.8124 | 79 | 115
| CONCELLO DE MONTERREI-SAN CRISTOVO |  | PRIMARIO | 164.3312 | 129 | 188
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CONCELLO DE MONTERREI-CARIDADE | 2129.833 | 4415.8538 | 2056.7088 | 241.3811 | 62.8301
| CONCELLO DE MONTERREI-LA MAGDALENA | 3888.2416 | 8061.6208 | 3754.7453 | 440.6674 | 114.7031
| CONCELLO DE MONTERREI-SALGUEIRA | 2054.4921 | 4259.6469 | 1983.9545 | 232.8424 | 60.6075
| CONCELLO DE MONTERREI-SAN CRISTOVO | 3598.8533 | 7461.6225 | 3475.2926 | 407.87 | 106.1662
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CONCELLO DE MONTERREI-CARIDADE | 1426.9881 | 3091.0977 | 617.0126 | 217.243 | 56.5471
| CONCELLO DE MONTERREI-LA MAGDALENA | 2605.1218 | 5643.1346 | 1126.4236 | 396.6006 | 103.2328
| CONCELLO DE MONTERREI-SALGUEIRA | 1376.5097 | 2981.7528 | 595.1864 | 209.5582 | 54.5468
| CONCELLO DE MONTERREI-SAN CRISTOVO | 2411.2317 | 5223.1357 | 1042.5878 | 367.083 | 95.5496