## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000088 | Nombre: | Mancomunidad Cega
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Arroyo de Cuéllar; Campo de Cuéllar; Chatún; Cuéllar; Dehesa Mayor; Dehesa; Escarabajosa de Cuéllar; Fresneda de Cuéllar; Fuente el Olmo de Iscar; Fuentes de Cuéllar; Lovingos; Remondo; San Cristobal de Cuéllar; Torregutiérrez.
Núcleos asociados (2015) | Cuéllar; Dehesa Mayor; Dehesa; Escarabajosa de Cuéllar; Fuentes de Cuéllar; Mudrián; Torregutiérrez.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 4900 | 122 |  |  | 5022
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 3594 |  |  | 542
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 10332 |  | 18122
| 2015 | 8900 |  | 16006
| 2027 | 7833 |  | 14082
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 198.7947 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.708
| 2015 | 0.976 |  | 0.976 |  | 0.777
| 2027 | 0.861 |  | 0.861 |  | 0.683
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| CUELLAR |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 25000 | 7400 | 13288
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 11 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| CUELLAR |  | MAS-RIGUROSO_P | 25828.4 | 8231 | 14780
| URBANIZACION LOS RANCHOS |  | SECUNDARIO | 33.0604 | 8231 | 14780
Existen otras 6 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CUELLAR | 547500 | 1135150 | 528702.5 | 62050 | 16151.25
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CUELLAR | 565641.96 | 1172764.3304 | 546221.586 | 64106.0888 | 16686.4378
| URBANIZACION LOS RANCHOS | 724.0217 | 1501.1383 | 699.1636 | 82.0558 | 21.3586
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CUELLAR | 547500 | 1135150 | 528702.5 | 40332.5 | 16151.25
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CUELLAR | 39594.9372 | 820935.0313 | 27311.0793 | 41668.9577 | 1668.6438
| URBANIZACION LOS RANCHOS | 57.9217 | 375.2846 | 34.9582 | 53.3363 | 12.8152