## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000033 | Nombre: | Dueñas y mancomunidad de Arroyo del Pontón
Sistema de explotación | CARRIÓN
Núcleos asociados (Actual) | Aguilarejo; Corcos; Cubillas de Santa Marta; Dueñas; Quintanilla de Trigueros; Trigueros del Valle; Vegalatorre.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 1539 | 41 |  | 132 | 1712
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80.77
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1261 |  |  | 652
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 3993 |  | 5566
| 2015 | 3873 |  | 5455
| 2027 | 3470 |  | 4896
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 492.5771 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.781 |  | 0.781 |  | 0.619
| 2015 | 0.389 |  | 0.389 |  | 0.308
| 2027 | 0.349 |  | 0.349 |  | 0.273
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| DUEÑAS |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 5700 | 2800 | 3517
| AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE SANTA MARTA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 434 | 216 | 337
Hay 4 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| DUEÑAS |  | SECUNDARIO | 5413.9455 | 2839 | 3566
| AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE SANTA MARTA |  | PRIMARIO | 438.0184 | 218 | 340
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE TRIGUEROS |  | PRIMARIO | 181.3635 | 133 | 341
| AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS DEL VALLE |  | PRIMARIO | 493.8328 | 362 | 771
| AYUNTAMIENTO DE CORCOS - AGUILAREJO |  | PRIMARIO | 21 | 10 | 13
| AYUNTAMIENTO DE CORCOS - CORCOS |  | PRIMARIO | 237.9518 | 237 | 308
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000033 | Nombre: | Dueñas y mancomunidad de Arroyo del Pontón
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| DUEÑAS | 124830 | 258814.2 | 120544.17 | 14147.4 | 3682.485
| AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE SANTA MARTA | 9504.6 | 19706.204 | 9178.2754 | 1077.188 | 280.3857
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| DUEÑAS | 118565.4064 | 245825.6094 | 114494.6608 | 13437.4127 | 3497.6795
| AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE SANTA MARTA | 9592.6031 | 19888.6637 | 9263.2571 | 1087.1617 | 282.9818
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE TRIGUEROS | 3971.8616 | 8234.9931 | 3835.4944 | 450.1443 | 117.1699
| AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS DEL VALLE | 10814.939 | 22422.9734 | 10443.6261 | 1225.6931 | 319.0407
| AYUNTAMIENTO DE CORCOS - AGUILAREJO | 459.9 | 953.526 | 444.1101 | 52.122 | 13.5671
| AYUNTAMIENTO DE CORCOS - CORCOS | 5211.1433 | 10804.4372 | 5032.2274 | 590.5962 | 153.7287
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| DUEÑAS | 9986.4 | 64703.55 | 6027.2085 | 9195.81 | 2209.491
| AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE SANTA MARTA | 6368.082 | 13794.3428 | 2753.4826 | 969.4692 | 252.3471
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| DUEÑAS | 9485.2325 | 61456.4023 | 5724.733 | 8734.3183 | 2098.6077
| AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE SANTA MARTA | 6427.0441 | 13922.0646 | 2778.9771 | 978.4455 | 254.6836
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE TRIGUEROS | 2661.1473 | 5764.4952 | 1150.6483 | 405.1299 | 105.4529
| AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS DEL VALLE | 7246.0091 | 15696.0814 | 3133.0878 | 1103.1238 | 287.1366
| AYUNTAMIENTO DE CORCOS - AGUILAREJO | 308.133 | 667.4682 | 133.233 | 46.9098 | 12.2103
| AYUNTAMIENTO DE CORCOS - CORCOS | 3491.466 | 7563.106 | 1509.6682 | 531.5366 | 138.3559