## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000002 | Nombre: | Mancomunidad Alto Bernesga
Sistema de explotación | ESLA
Núcleos asociados (Actual) | Arbás del Puerto; Barrio de la Tercia; Beberino; Buiza; Busdongo de Arbas; Cabornera; Camplongo de Arbas; Casares de Arbas; Ciñera; Cubillas de Arbas; Folledo; Fontún de la Tercia; Geras; Golpejar de la Tercia; Huergas de Gordón; La Pola de Gordón; La Vid; Llombera; Los Barrios de Gordón; Millaro de la Tercia; Nocedo de Gordón; Paradilla de Gordón; Pendilla de Arbas; Peredilla; Poladura de la Tercia; Rodiezmo de la Tercia; San Martín de la Tercia; Santa Lucía; Tonín de Arbas; Vega de Gordón; Velilla de la Tercia; Ventosilla de la Tercia; Viadangos de Arbas; Villamanín de la Tercia; Villanueva de la Tercia; Villasimpliz.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 2815 |  |  | 1789
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 5494 |  | 7607
| 2015 | 4185 |  | 5815
| 2027 | 2732 |  | 3809
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.748 |  | 0.748 |  | 0.593
| 2015 | 0.421 |  | 0.421 |  | 0.332
| 2027 | 0.271 |  | 0.271 |  | 0.212
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| POLA DE GORDON (LA) |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 8500 | 1400 | 1754
| JUNTA VECINAL DE GERAS |  | Tratamiento secundario - Otros | 200 | 88 | 110
| JUNTA VECINAL DE LOS BARRIOS DE GORDON |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 236 | 100 | 125
Existen otras 12 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 16 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| POLA DE GORDON (LA) |  | SECUNDARIO | 6423.45 | 928 | 1163
| JUNTA VECINAL DE GERAS |  | SECUNDARIO | 150 | 66 | 83
| JUNTA VECINAL DE LOS BARRIOS DE GORDON |  | SECUNDARIO | 179.36 | 76 | 95
| JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON |  | SECUNDARIO | 188.563 | 78 | 98
| JUNTA VECINAL DE HUERGAS DE GORDON |  | SECUNDARIO | 115.0269 | 84 | 105
| JUNTA VECINAL DE VENTOSILLA DE LA TERCIA |  | SECUNDARIO | 97.8947 | 60 | 113
| AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON |  | SECUNDARIO | 166.1702 | 71 | 89
| JUNTA VECINAL DE RODIEZMO DE LA TERCIA |  | SECUNDARIO | 200.3571 | 99 | 186
| JUNTA VECINAL DE LA LLOMBERA |  | SECUNDARIO | 128.9654 | 66 | 83
Existen otras 22 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000002 | Nombre: | Mancomunidad Alto Bernesga
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| POLA DE GORDON (LA) | 186150 | 385951 | 179758.85 | 21097 | 5491.425
| JUNTA VECINAL DE GERAS | 4380 | 9081.2 | 4229.62 | 496.4 | 129.21
| JUNTA VECINAL DE LOS BARRIOS DE GORDON | 5168.4 | 10715.816 | 4990.9516 | 585.752 | 152.4678
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| POLA DE GORDON (LA) | 140673.555 | 291663.1707 | 135843.7629 | 15943.0029 | 4149.8699
| JUNTA VECINAL DE GERAS | 3285 | 6810.9 | 3172.215 | 372.3 | 96.9075
| JUNTA VECINAL DE LOS BARRIOS DE GORDON | 3927.984 | 8144.0202 | 3793.1232 | 445.1715 | 115.8755
| JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON | 4129.529 | 8561.8902 | 3987.7485 | 468.0133 | 121.8211
| JUNTA VECINAL DE HUERGAS DE GORDON | 2519.0894 | 5222.912 | 2432.6006 | 285.4968 | 74.3131
| JUNTA VECINAL DE VENTOSILLA DE LA TERCIA | 2143.8929 | 4445.0046 | 2070.2859 | 242.9745 | 63.2448
| AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON | 3639.1269 | 7545.1232 | 3514.1836 | 412.4344 | 107.3542
| JUNTA VECINAL DE RODIEZMO DE LA TERCIA | 4387.8198 | 9097.4131 | 4237.1714 | 497.2862 | 129.4407
| JUNTA VECINAL DE LA LLOMBERA | 2824.3423 | 5855.803 | 2727.3732 | 320.0921 | 83.3181
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| POLA DE GORDON (LA) | 14892 | 96487.75 | 8987.9425 | 13713.05 | 3294.855
| JUNTA VECINAL DE GERAS | 350.4 | 2270.3 | 211.481 | 322.66 | 77.526
| JUNTA VECINAL DE LOS BARRIOS DE GORDON | 413.472 | 2678.954 | 249.5476 | 380.7388 | 91.4807
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| POLA DE GORDON (LA) | 11253.8844 | 72915.7927 | 6792.1881 | 10362.9519 | 2489.9219
| JUNTA VECINAL DE GERAS | 262.8 | 1702.725 | 158.6107 | 241.995 | 58.1445
| JUNTA VECINAL DE LOS BARRIOS DE GORDON | 314.2387 | 2036.005 | 189.6562 | 289.3615 | 69.5253
| JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON | 330.3623 | 2140.4725 | 199.3874 | 304.2086 | 73.0927
| JUNTA VECINAL DE HUERGAS DE GORDON | 201.5271 | 1305.728 | 121.63 | 185.5729 | 44.5879
| JUNTA VECINAL DE VENTOSILLA DE LA TERCIA | 171.5114 | 1111.2511 | 103.5143 | 157.9334 | 37.9469
| AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON | 291.1302 | 1886.2808 | 175.7092 | 268.0824 | 64.4125
| JUNTA VECINAL DE RODIEZMO DE LA TERCIA | 351.0256 | 2274.3533 | 211.8586 | 323.2361 | 77.6644
| JUNTA VECINAL DE LA LLOMBERA | 225.9474 | 1463.9507 | 136.3687 | 208.0599 | 49.9909