## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000019 | Nombre: | Mancomunidad Tierras de Aliste
Sistema de explotación | ESLA
Núcleos asociados (Actual) | Alcañices; Alcorcillo; Arcillera; Bercianos de Aliste; Bermillo de Alba; Boya; Brandilanes; Campogrande de Aliste; Castro de Alcañices; Ceadea; Domez; El Poyo; Figueruela de Abajo; Figueruela de Arriba; Flechas; Flores; Fonfría; Fornillos de Aliste; Fradellos; Gallegos del Campo; Gallegos del Río; Grisuela; Las Torres de Aliste; Latedo; Lober; Mahide; Matellanes; Mellanes; Moldones; Moveros; Nuez; Palazuelo de las Cuevas; Pobladura de Aliste; Puercas; Rabanales; Rábano de Aliste; Ribas; Riomanzanas; Salto de Castro; Samir de los Caños; San Blas; San Cristóbal de Aliste; San Juan del Rebollar; San Mamed; San Martín del Pedroso; San Pedro de las Herrerías; San Vicente de la Cabeza; San Vitero; Santa Ana; Sejas de Aliste; Tola; Tolilla; Trabazos; Ufones; Valer; Vega de Nuez; Villarino de Cebal; Villarino de Manzanas; Villarino Tras la Sierra; Viñas; Vivinera.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 910 |  |  |  | 910
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 90.64
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 3917 |  |  | 2438
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 7664 |  | 17072
| 2015 | 6223 |  | 13813
| 2027 | 4685 |  | 10353
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 324.3604 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.181 |  | 1.181 |  | 0.941
| 2015 | 0.748 |  | 0.748 |  | 0.594
| 2027 | 0.557 |  | 0.557 |  | 0.439
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ALCAÑICES |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 5000 | 1000 | 1475
Existen otras 56 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay una entidad local que vierte sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ALCAÑICES |  | SECUNDARIO | 4328.78 | 761 | 1123
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA |  | SECUNDARIO | 210.1447 | 58 | 116
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA |  | SECUNDARIO | 674.576 | 199 | 398
| AYUNTAMIENTO DE TRABAZOS |  | SECUNDARIO | 139.5349 | 75 | 225
| AYUNTAMIENTO DE VIÑAS |  | SECUNDARIO | 31.5384 | 20 | 40
| AYUNTAMIENTO DE MAHIDE |  | SECUNDARIO | 12.75 | 12 | 24
| AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA CABEZA |  | SECUNDARIO | 150.0413 | 111 | 258
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA |  | SECUNDARIO | 211.3095 | 71 | 142
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA |  | SECUNDARIO | 122.5679 | 136 | 272
| AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA CABEZA |  | SECUNDARIO | 159.2379 | 128 | 298
| AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELA DE ARRIBA |  | SECUNDARIO | 4.8 | 8 | 16
| AYUNTAMIENTO DE MAHIDE |  | SECUNDARIO | 192.857 | 81 | 162
Existen otras 46 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000019 | Nombre: | Mancomunidad Tierras de Aliste
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALCAÑICES | 109500 | 227030 | 105740.5 | 12410 | 3230.25
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALCAÑICES | 94800.282 | 196552.5847 | 91545.4723 | 10744.032 | 2796.6083
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA | 4602.17 | 9541.8325 | 4444.1622 | 521.5793 | 135.764
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA | 14773.2144 | 30629.7979 | 14266.0007 | 1674.2976 | 435.8098
| AYUNTAMIENTO DE TRABAZOS | 3055.8139 | 6335.7208 | 2950.8976 | 346.3256 | 90.1465
| AYUNTAMIENTO DE VIÑAS | 690.6916 | 1432.034 | 666.9779 | 78.2784 | 20.3754
| AYUNTAMIENTO DE MAHIDE | 279.225 | 578.9265 | 269.6383 | 31.6455 | 8.2371
| AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA CABEZA | 3285.9052 | 6812.7767 | 3173.0891 | 372.4026 | 96.9342
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA | 4627.6781 | 9594.7192 | 4468.7944 | 524.4702 | 136.5165
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA | 2684.2365 | 5565.317 | 2592.0777 | 304.2135 | 79.185
| AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA CABEZA | 3487.3108 | 7230.3577 | 3367.5798 | 395.2286 | 102.8757
| AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELA DE ARRIBA | 105.12 | 217.9488 | 101.5109 | 11.9136 | 3.101
| AYUNTAMIENTO DE MAHIDE | 4223.5683 | 8756.8649 | 4078.5591 | 478.6711 | 124.5953
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALCAÑICES | 8760 | 56757.5 | 5287.025 | 8066.5 | 1938.15
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALCAÑICES | 7584.0226 | 49138.1462 | 4577.2736 | 6983.6208 | 1677.965
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA | 368.1736 | 2385.4581 | 222.2081 | 339.0265 | 81.4584
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA | 1181.8572 | 7657.4495 | 713.3 | 1088.2935 | 261.4859
| AYUNTAMIENTO DE TRABAZOS | 244.4651 | 1583.9302 | 147.5449 | 225.1116 | 54.0879
| AYUNTAMIENTO DE VIÑAS | 55.2553 | 358.0085 | 33.3489 | 50.8809 | 12.2252
| AYUNTAMIENTO DE MAHIDE | 22.338 | 144.7316 | 13.4819 | 20.5696 | 4.9423
| AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA CABEZA | 262.8724 | 1703.1942 | 158.6545 | 242.0617 | 58.1605
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA | 370.2142 | 2398.6798 | 223.4397 | 340.9056 | 81.9099
| AYUNTAMIENTO DE FONFRIA | 214.7389 | 1391.3292 | 129.6039 | 197.7388 | 47.511
| AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA CABEZA | 278.9849 | 1807.5894 | 168.379 | 256.8986 | 61.7254
| AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELA DE ARRIBA | 8.4096 | 54.4872 | 5.0755 | 7.7438 | 1.8606
| AYUNTAMIENTO DE MAHIDE | 337.8855 | 2189.2162 | 203.928 | 311.1362 | 74.7572