## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000112 | Nombre: | Mancomunidad Comarca de Gredos
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Barajas; Hoyos del Collado; Hoyos del Espino; Navarredonda de Gredos.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 370 |  |  | 328
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 963 |  | 3963
| 2015 | 980 |  | 3955
| 2027 | 942 |  | 3708
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.213 |  | 0.213 |  | 0.1704
| 2015 | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.128
| 2027 | 0.149 |  | 0.149 |  | 0.1192
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO |  | Tratamiento secundario - Otros | 842 | 449 | 1268
| AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS |  | Tratamiento secundario - Otros | 395 | 339 | 1830
Existen otras 4 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. No hay ninguna entidad local que vierta sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO |  | SECUNDARIO | 926.3869 | 494 | 1395
| AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS |  | SECUNDARIO | 378.6873 | 325 | 1755
Existen otras 4 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO | 18439.8 | 38231.852 | 17806.7002 | 2089.844 | 543.9741
| AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS | 8650.5 | 17935.37 | 8353.4995 | 980.39 | 255.1898
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO | 20287.8736 | 42063.5247 | 19591.3233 | 2299.2923 | 598.4923
| AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS | 8293.2517 | 17194.6751 | 8008.5167 | 939.9019 | 244.6509
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO | 1475.184 | 9557.963 | 890.335 | 1358.3986 | 326.3845
| AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS | 692.04 | 4483.8425 | 417.675 | 637.2535 | 153.1139
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO | 1623.0299 | 10515.8812 | 979.5662 | 1494.54 | 359.0954
| AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS | 663.4601 | 4298.6688 | 400.4258 | 610.9362 | 146.7906