## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000161 | Nombre: | Vecindad de Burgos y Bajo Arlanza
Sistema de explotación | ARLANZA
Núcleos asociados (Actual) | Ninguno.
Núcleos asociados (2015) | Albillos; Arcos; Arenillas de Muño; Arroyo de Muño; Buniel; Cabia; Cañizar de Argaño; Cayuela; Celada del Camino; Ciadoncha; El Hormiguero; Estepar; Frandovinez; Hormaza; Hornillos del Camino; Iglesias; Isar; Los Balbases; Mahamud; Mazuela; Mazuelo de Muño; Medinilla de la Dehesa; Olmillos de Muño; Palacios de Benaver; Palenzuela; Pampliega; Pedrosa de Muño; Presencio; Quintanilla-Somuño; Revilla-Vallejera; Santiuste; Tamarón; Torrepadierne; Valles de Palenzuela; Villagutiérrez; Villahoz; Villaldemiro; Villamiel de Muño; Villanueva de Argaño; Villanueva de las Carretas; Villanueva-Matamala; Villaquirán de los Infantes; Villaverde-Mogina; Villavieja de Muño; Villazopeque; Villodrigo; Villorejo; Vilviestre de Muño; Vizmalo.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | --
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| -- |  |  | --
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 6225 |  | 13212
| 2027 | 6985 |  | 13896
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | -- | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | -- |  | -- |  | --
| 2015 | 0.728 |  | 0.728 |  | 0.577
| 2027 | 0.798 |  | 0.798 |  | 0.632
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Costes (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Coste repercutible (%) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CIADONCHA |  | SECUNDARIO | 88.473 | 68 | 140
| AYUNTAMIENTO DE ARENILLAS DE MUÑO |  | SECUNDARIO | 58.3548 | 81 | 141
| JUNTA VECINAL DE VILVIESTRE DE MUÑO |  | SECUNDARIO | 56.8965 | 25 | 43
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLIEGA |  | SECUNDARIO | 16 | 4 | 15
| AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES |  | SECUNDARIO | 583.5588 | 313 | 633
| AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO |  | SECUNDARIO | 161.9046 | 102 | 128
| AYUNTAMIENTO DE REVILLA-VALLEJERA |  | SECUNDARIO | 25.7143 | 18 | 37
Existen 40 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIADONCHA | 1937.5592 | 4017.206 | 1871.0363 | 219.59 | 57.158
| AYUNTAMIENTO DE ARENILLAS DE MUÑO | 1277.9699 | 2649.6575 | 1234.0929 | 144.8366 | 37.7001
| JUNTA VECINAL DE VILVIESTRE DE MUÑO | 1246.0331 | 2583.4419 | 1203.2526 | 141.2171 | 36.758
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLIEGA | 350.4 | 726.496 | 338.3696 | 39.712 | 10.3368
| AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES | 12779.9377 | 26497.0709 | 12341.1599 | 1448.3929 | 377.0082
| AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO | 3545.7107 | 7351.4403 | 3423.9747 | 401.8472 | 104.5985
| AYUNTAMIENTO DE REVILLA-VALLEJERA | 563.1427 | 1167.5826 | 543.8082 | 63.8228 | 16.6127
Código: 3000161 | Nombre: | Vecindad de Burgos y Bajo Arlanza
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CIADONCHA | 155.0047 | 1004.3015 | 93.5518 | 142.7335 | 34.2948
| AYUNTAMIENTO DE ARENILLAS DE MUÑO | 102.2376 | 662.4144 | 61.7046 | 94.1438 | 22.6201
| JUNTA VECINAL DE VILVIESTRE DE MUÑO | 99.6826 | 645.8605 | 60.1626 | 91.7911 | 22.0548
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLIEGA | 28.032 | 181.624 | 16.9185 | 25.8128 | 6.2021
| AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES | 1022.395 | 6624.2677 | 617.058 | 941.4554 | 226.2049
| AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO | 283.6569 | 1837.8601 | 171.1987 | 261.2007 | 62.7591
| AYUNTAMIENTO DE REVILLA-VALLEJERA | 45.0514 | 291.8956 | 27.1904 | 41.4848 | 9.9676