## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000031 | Nombre: | Mancomunidad del Valle del Pisuerga
Sistema de explotación | PISUERGA
Núcleos asociados (Actual) | Aguilar de Campoo; Arbejal; Barcenilla de Pisuerga; Barrio de San Pedro; Barrio de Santa María; Bascones de Valdivia; Cabria; Camesa de Valdivia; Canduela; Celada de Roblecedo; Cervera de Pisuerga; Colmenares; Cordovilla de Aguilar; Corvio; Cozuelos de Ojeda; Cubillo de Ojeda; Dehesa de Montejo; Estalaya; Foldada; Gama; Gramedo; Helecha de Valdivia; Herreruela de Castillería; La Estación; Ligüérzana; Lomilla; Matalbaniega; Matamorisca; Mave; Menaza; Monasterio; Mudá; Nestar; Olleros de Pisuerga; Perazancas de Ojeda; Pomar de Valdivia; Porquera de los Infantes; Pozancos; Puentetoma; Quinatanaluengos; Quintanas de Hormiguera; Quintanilla de las Torres; Rabanal de las Llantas; Rabanal de los Caballeros; Rebolledo de la Inera; Renedo de Zalima;
Resoba; Revilla de Pomar; Rueda de Pisuerga; Ruesga; Salinas de Pisuerga; San Felices de Castillería; San Mamés de Zalima; San Martín de los Herreros; Santa María de Mave; Santibáñez de Resoba; Vado; Valdegama; Vallespinoso de Aguilar; Vallespinoso de Cervera; Valoria de Aguilar; Valsadornín; Vañes; Ventanilla; Verdeña; Villacibio; Villaescusa de las Torres; Villallano; Villanueva de Henares; Villarén de Valdivia; Villavega de Aguilar.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 4502 |  |  | 3017
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 11100 |  | 22551
| 2015 | 10197 |  | 20602
| 2027 | 8937 |  | 17976
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 249.64 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.312 |  | 1.312 |  | 1.045
| 2015 | 1.166 |  | 1.166 |  | 0.928
| 2027 | 1.023 |  | 1.023 |  | 0.813
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| CERVERA DE PISUERGA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 4000 | 1800 | 4701
| AGUILAR DE CAMPOO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 9992 | 6700 | 11119
Existen otras 39 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 30 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| CERVERA DE PISUERGA |  | SECUNDARIO | 3571.348 | 1658 | 4331
| AGUILAR DE CAMPOO |  | SECUNDARIO | 9396.5368 | 6107 | 10134
| JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DE CASTILLERIA |  | SECUNDARIO | 88.2352 | 15 | 39
| JUNTA VECINAL DE RABANAL DE LOS CABALLEROS |  | SECUNDARIO | 35.5555 | 16 | 42
| JUNTA VECINAL DE GRAMEDO |  | SECUNDARIO | 100.4347 | 21 | 44
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - HELECHA DE VALDIVIA |  | SECUNDARIO | 58.1538 | 21 | 57
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - VILLAREN DE VALDIVIA |  | SECUNDARIO | 85.6578 | 31 | 84
| JUNTA VECINAL DE HERRERUELA DE CASTILLERIA |  | SECUNDARIO | 58.8095 | 19 | 50
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO - VALORIA DE AGUILAR |  | SECUNDARIO | 14.1 | 47 | 78
Código: 3000031 | Nombre: | Mancomunidad del Valle del Pisuerga
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - PORQUERA DE LOS INFANTES |  | SECUNDARIO | 77.3333 | 29 | 78
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO - OLLEROS DE PISUERGA |  | SECUNDARIO | 121.3333 | 56 | 93
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO - SANTA MARÍA DE MAVE |  | SECUNDARIO | 159.9999 | 32 | 53
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - VILLALLANO |  | SECUNDARIO | 70.4285 | 34 | 92
| JUNTA VECINAL DE DEHESA DE MONTEJO |  | SECUNDARIO | 307.692 | 40 | 109
Existen otras 57 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CERVERA DE PISUERGA | 87600 | 181624 | 84592.4 | 9928 | 2584.2
| AGUILAR DE CAMPOO | 218824.8 | 453696.752 | 211311.8152 | 24800.144 | 6455.3316
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CERVERA DE PISUERGA | 78212.5212 | 162160.6273 | 75527.2246 | 8864.0857 | 2307.2694
| AGUILAR DE CAMPOO | 205784.1549 | 426659.1478 | 198718.8989 | 23322.2042 | 6070.6326
| JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DE CASTILLERIA | 1932.3509 | 4006.4075 | 1866.0068 | 218.9998 | 57.0044
| JUNTA VECINAL DE RABANAL DE LOS CABALLEROS | 778.6659 | 1614.4339 | 751.9317 | 88.2488 | 22.9706
| JUNTA VECINAL DE GRAMEDO | 2199.5206 | 4560.3394 | 2124.0037 | 249.279 | 64.8859
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - HELECHA DE VALDIVIA | 1273.5687 | 2640.5325 | 1229.8429 | 144.3378 | 37.5703
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - VILLAREN DE VALDIVIA | 1875.9068 | 3889.3801 | 1811.5007 | 212.6028 | 55.3392
| JUNTA VECINAL DE HERRERUELA DE CASTILLERIA | 1287.9273 | 2670.3026 | 1243.7084 | 145.9651 | 37.9939
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO - VALORIA DE AGUILAR | 308.79 | 640.2246 | 298.1882 | 34.9962 | 9.1093
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - PORQUERA DE LOS INFANTES | 1693.5988 | 3511.3949 | 1635.4519 | 191.9412 | 49.9612
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO - OLLEROS DE PISUERGA | 2657.1991 | 5509.2594 | 2565.9686 | 301.1492 | 78.3874
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO - SANTA MARÍA DE MAVE | 3503.9982 | 7264.9564 | 3383.6943 | 397.1198 | 103.3679
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - VILLALLANO | 1542.3842 | 3197.8765 | 1489.429 | 174.8035 | 45.5003
| JUNTA VECINAL DE DEHESA DE MONTEJO | 6738.4548 | 13971.063 | 6507.1012 | 763.6915 | 198.7844
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CERVERA DE PISUERGA | 7008 | 45406 | 4229.62 | 6453.2 | 1550.52
| AGUILAR DE CAMPOO | 17505.984 | 113424.188 | 10565.5908 | 16120.0936 | 3873.199
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CERVERA DE PISUERGA | 6257.0017 | 40540.1568 | 3776.3612 | 5761.6557 | 1384.3616
| AGUILAR DE CAMPOO | 16462.7324 | 106664.7869 | 9935.9449 | 15159.4327 | 3642.3795
| JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DE CASTILLERIA | 154.5881 | 1001.6019 | 93.3003 | 142.3498 | 34.2026
| JUNTA VECINAL DE RABANAL DE LOS CABALLEROS | 62.2933 | 403.6085 | 37.5966 | 57.3617 | 13.7824
| JUNTA VECINAL DE GRAMEDO | 175.9616 | 1140.0848 | 106.2002 | 162.0313 | 38.9315
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - HELECHA DE VALDIVIA | 101.8855 | 660.1331 | 61.4921 | 93.8196 | 22.5422
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - VILLAREN DE VALDIVIA | 150.0725 | 972.345 | 90.575 | 138.1918 | 33.2035
| JUNTA VECINAL DE HERRERUELA DE CASTILLERIA | 103.0342 | 667.5756 | 62.1854 | 94.8773 | 22.7963
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO - VALORIA DE AGUILAR | 24.7032 | 160.0562 | 14.9094 | 22.7475 | 5.4656
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - PORQUERA DE LOS INFANTES | 135.4879 | 877.8487 | 81.7726 | 124.7618 | 29.9767
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO - OLLEROS DE PISUERGA | 212.5759 | 1377.3148 | 128.2984 | 195.747 | 47.0324
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO - SANTA MARÍA DE MAVE | 280.3199 | 1816.2391 | 169.1847 | 258.1279 | 62.0208
| AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA - VILLALLANO | 123.3907 | 799.4691 | 74.4714 | 113.6223 | 27.3002
| JUNTA VECINAL DE DEHESA DE MONTEJO | 539.0764 | 3492.7657 | 325.3551 | 496.3995 | 119.2706