## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000038 | Nombre: | Quintanar de la Sierra
Sistema de explotación | ARLANZA
Núcleos asociados (Actual) | Barbadillo del Pez; Hinojar de Cervera; Hortezuelos; Palacios de la Sierra; Peñacoba; Quintanar de la Sierra; Santo Domingo de Silos.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 2228 | 80 |  | 14 | 2322
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 96.85
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1454 |  |  | 765
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 3251 |  | 7191
| 2015 | 2758 |  | 6143
| 2027 | 2075 |  | 4666
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 216.2253 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.353 |  | 0.353 |  | 0.276
| 2015 | 0.329 |  | 0.329 |  | 0.255
| 2027 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.191
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| QUINTANAR DE LA SIERRA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 4000 | 2100 | 3207
Existen otras 4 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| QUINTANAR DE LA SIERRA |  | SECUNDARIO | 3324.596 | 1649 | 2518
Existen otras 6 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| QUINTANAR DE LA SIERRA | 87600 | 181624 | 84592.4 | 9928 | 2584.2
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| QUINTANAR DE LA SIERRA | 72808.6524 | 150956.606 | 70308.8887 | 8251.6473 | 2147.8552
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| QUINTANAR DE LA SIERRA | 7008 | 45406 | 4229.62 | 6453.2 | 1550.52
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| QUINTANAR DE LA SIERRA | 5824.6922 | 37739.1515 | 3515.4444 | 5363.5707 | 1288.7131