## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000075 | Nombre: | Aranda de Duero
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Aranda de Duero; Campillo de Aranda; Fresnillo de las Dueñas; Fuentespina; Milagros.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual excepto Aranda de Duero que pasa a la UDU 3000163 Aranda de Duero.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 9740 | 196 |  | 637 | 10573
Principales infraestructuras | Cuenta con 10 sondeos y un manantial y se lleva a cabo a través de dos tomas diferentes. Parte del abastecimiento corre a cuenta del manantial de Tubilla, y parte del sondeo 3 del Cerro de los Perros; No existen infraestructuras de emergencia propiamente dichas, pero como el sondeo 3 es el único que se utiliza ininterrupidamente, los otros podrían usarse en emergencias.
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 10383 |  |  | 2808
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 32580 |  | 41799
| 2015 | 1834 |  | 4376
| 2027 | 1815 |  | 4297
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 181.8901 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 2.327 |  | 2.327
| 2015 | 0.226 |  | 0.226
| 2027 | 0.223 |  | 0.223
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ARANDA DE DUERO |  | SECUNDARIO | 90000 | 29800 | 36378
| AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA |  | PRIMARIO | 147 | 197 | 812
| AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS |  | PRIMARIO | 236 | 381 | 621
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA |  | PRIMARIO | 560 | 666 | 1673
| AYUNTAMIENTO DE MILAGROS |  | NULO | 1008 | 476 | 1021
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA |  | PRIMARIO | 151.477 | 203 | 837
| AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS |  | PRIMARIO | 271.9263 | 439 | 715
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA |  | PRIMARIO | 610.4504 | 726 | 1824
| AYUNTAMIENTO DE MILAGROS |  | PRIMARIO | 986.8229 | 466 | 1000
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARANDA DE DUERO | 1971000 | 4086540 | 1903329 | 223380 | 58144.5
| AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA | 3219.3 | 6674.682 | 3108.7707 | 364.854 | 94.9694
| AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS | 5168.4 | 10715.816 | 4990.9516 | 585.752 | 152.4678
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA | 12264 | 25427.36 | 11842.936 | 1389.92 | 361.788
| AYUNTAMIENTO DE MILAGROS | 22075.2 | 45769.248 | 21317.2848 | 2501.856 | 651.2184
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA | 3317.347 | 6877.9661 | 3203.4514 | 375.966 | 97.8617
| AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS | 5955.1855 | 12347.0847 | 5750.7242 | 674.921 | 175.678
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA | 13368.8638 | 27718.1109 | 12909.8661 | 1515.1379 | 394.3815
| AYUNTAMIENTO DE MILAGROS | 21611.4221 | 44807.6819 | 20869.43 | 2449.2945 | 637.537
Código: 3000075 | Nombre: | Aranda de Duero
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARANDA DE DUERO | 157680 | 1021635 | 95166.45 | 145197 | 34886.7
| AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA | 2156.931 | 4672.2774 | 932.6312 | 328.3686 | 85.4724
| AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS | 3462.828 | 7501.0712 | 1497.2855 | 527.1768 | 137.221
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA | 8216.88 | 17799.152 | 3552.8808 | 1250.928 | 325.6092
| AYUNTAMIENTO DE MILAGROS | 22075.2 | 45769.248 | 21317.2848 | 2501.856 | 651.2184
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA | 2222.6225 | 4814.5763 | 961.0354 | 338.3694 | 88.0756
| AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS | 3989.9743 | 8642.9593 | 1725.2172 | 607.4289 | 158.1102
| AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA | 8957.1387 | 19402.6776 | 3872.9598 | 1363.6241 | 354.9433
| AYUNTAMIENTO DE MILAGROS | 14479.6528 | 31365.3773 | 6260.829 | 2204.3651 | 573.7833