## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000101 | Nombre: | Embalse de Santa Teresa, Manc. Aguas de Santa Teresa y Manc. de Guijuelo y su entorno comarcal
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Aldeavieja de Tormes; Anaya de Alba; Andorromero; Bercimuelle; Berrocal de Salvatierra; Cabezuela de Salvatierra; Campillo de Salvatierra; Carabias; Casafranca; Cespedosa; Chagarcía Medianero; Derrengada-Valhondos; Escurial de la Sierra; Fuenterroble de Salvatierra; Galindo Béjar; Galinduste; Gallegos de Crespos; Guijo de Ávila; Guijuelo; Gutiérrez Velasco Álvarez; Gutiérrez Velasco Delgado; Herrezuelo; Horcajo Medianero; Juarros; La Cabeza de Béjar; La Maya; La Tala; Larrodrigo; Las Dehesillas; Los Recios; Martín Pérez; Montejo; Narrillos; Padiernos; Palacios de Salvatierra; Pantano de Sta. Teresa; Pelayos; Pizarral; Puente del Congosto; Romanas; Salvatierra de Tormes; Sambellín; Sanchopedro de Abajo; Sanchopedro de Arriba; Santa Teresa; Torozos; Torre Clemente de Abajo; Valdejimena; Valverde de Gonzaliáñez; Velayos.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los núcleos de la situación actual y además incluye El Mirón; Gallegos de Solmirón; Hoyorredondo; Navamorales; San Bartolomé de Corneja; Santa María del Berrocal; Villar de Corneja.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 2080 | 486 |  | 327 | 2893
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 52.88
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 4083 |  |  | 1853
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 9690 |  | 15290
| 2015 | 9360 |  | 15152
| 2027 | 6431 |  | 10218
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 285.2403 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.166 |  | 1.166 |  | 0.9328
| 2015 | 0.989 |  | 0.989 |  | 0.7912
| 2027 | 0.674 |  | 0.674 |  | 0.5392
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES |  | Tratamiento secundario - Otros | 830 | 596 | 1245
| AYUNTAMIENTO DE GALINDUSTE |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 1080 | 533 | 758
| AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE AVILA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 128 | 107 | 357
| GUIJUELO |  | Tratamiento más riguroso - Nitrificación-Desnitrificación | 30000 | 5200 | 7310
| AYUNTAMIENTO DE PELAYOS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 179 | 72 | 178
Existen otras 11 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 9 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES |  | SECUNDARIO | 633.6403 | 455 | 951
| AYUNTAMIENTO DE GALINDUSTE |  | SECUNDARIO | 869.2682 | 429 | 610
| AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE AVILA |  | SECUNDARIO | 100.4859 | 84 | 280
| GUIJUELO |  | MAS-RIGUROSO_P | 29192.46 | 4808 | 6759
| AYUNTAMIENTO DE PELAYOS |  | SECUNDARIO | 169.0555 | 68 | 168
| AYUNTAMIENTO DE ALDEAVIEJA DE TORMES |  | SECUNDARIO | 120.736 | 98 | 140
| AYUNTAMIENTO DE CHAGARCIA MEDIANERO |  | SECUNDARIO | 108.8494 | 75 | 98
| AYUNTAMIENTO DE HORCAJO MEDIANERO |  | SECUNDARIO | 239.9627 | 171 | 231
| AYUNTAMIENTO DE NAVAMORALES |  | SECUNDARIO | 115.625 | 80 | 247
Existen otras 23 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000101 | Nombre: | Embalse de Santa Teresa, Manc. Aguas de Santa Teresa y Manc. de Guijuelo y su entorno comarcal
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES | 18177 | 37686.98 | 17552.923 | 2060.06 | 536.2215
| AYUNTAMIENTO DE GALINDUSTE | 23652 | 49038.48 | 22839.948 | 2680.56 | 697.734
| AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE AVILA | 2803.2 | 5811.968 | 2706.9568 | 317.696 | 82.6944
| GUIJUELO | 657000 | 1362180 | 634443 | 74460 | 19381.5
| AYUNTAMIENTO DE PELAYOS | 3920.1 | 8127.674 | 3785.5099 | 444.278 | 115.6429
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES | 13876.7217 | 28771.0696 | 13400.2876 | 1572.6951 | 409.3633
| AYUNTAMIENTO DE GALINDUSTE | 19036.9745 | 39469.9937 | 18383.3717 | 2157.5238 | 561.5907
| AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE AVILA | 2200.6409 | 4562.6622 | 2125.0856 | 249.406 | 64.9189
| GUIJUELO | 639314.874 | 1325512.8388 | 617365.0633 | 72455.6857 | 18859.7888
| AYUNTAMIENTO DE PELAYOS | 3702.3149 | 7676.1329 | 3575.2021 | 419.5957 | 109.2183
| AYUNTAMIENTO DE ALDEAVIEJA DE TORMES | 2644.1184 | 5482.1388 | 2553.337 | 299.6668 | 78.0015
| AYUNTAMIENTO DE CHAGARCIA MEDIANERO | 2383.8024 | 4942.4169 | 2301.9585 | 270.1643 | 70.3222
| AYUNTAMIENTO DE HORCAJO MEDIANERO | 5255.1836 | 10895.7474 | 5074.7557 | 595.5875 | 155.0279
| AYUNTAMIENTO DE NAVAMORALES | 2532.1875 | 5250.0688 | 2445.2491 | 286.9812 | 74.6995
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES | 1454.16 | 9421.745 | 877.6462 | 1339.039 | 321.7329
| AYUNTAMIENTO DE GALINDUSTE | 1892.16 | 12259.62 | 1141.9974 | 1742.364 | 418.6404
| AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE AVILA | 224.256 | 1452.992 | 135.3478 | 206.5024 | 49.6166
| GUIJUELO | 657000 | 1362180 | 634443 | 18615 | 19381.5
| AYUNTAMIENTO DE PELAYOS | 313.608 | 2031.9185 | 189.2755 | 288.7807 | 69.3858
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES | 1110.1377 | 7192.7674 | 670.0144 | 1022.2518 | 245.618
| AYUNTAMIENTO DE GALINDUSTE | 1522.958 | 9867.4984 | 919.1686 | 1402.3905 | 336.9544
| AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE AVILA | 176.0513 | 1140.6656 | 106.2543 | 162.1139 | 38.9513
| GUIJUELO | 44752.0412 | 927858.9871 | 30868.2532 | 47096.1957 | 1885.9789
| AYUNTAMIENTO DE PELAYOS | 296.1852 | 1919.0332 | 178.7601 | 272.7372 | 65.531
| AYUNTAMIENTO DE ALDEAVIEJA DE TORMES | 211.5295 | 1370.5347 | 127.6668 | 194.7834 | 46.8009
| AYUNTAMIENTO DE CHAGARCIA MEDIANERO | 190.7042 | 1235.6042 | 115.0979 | 175.6068 | 42.1933
| AYUNTAMIENTO DE HORCAJO MEDIANERO | 420.4147 | 2723.9369 | 253.7378 | 387.1319 | 93.0168
| AYUNTAMIENTO DE NAVAMORALES | 202.575 | 1312.5172 | 122.2625 | 186.5378 | 44.8197