## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000061 | Nombre: | Tudela de Duero
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Aldeamayor de San Martín; Carraduero; Dehesa Peñalba; El Otero; Herrera de Duero; Tudela de Duero; Villabáñez.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 3500 | 246 |  |  | 3746
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 77.78
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 2246 |  |  | 1461
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 8784 |  | 13721
| 2015 | 10553 |  | 17245
| 2027 | 11120 |  | 19263
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 1333.2 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 4.882 |  | 4.882 |  | 3.9
| 2015 | 1.118 |  | 1.118 |  | 0.89
| 2027 | 1.202 |  | 1.202 |  | 0.956
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| TUDELA DE DUERO |  | Tratamiento más riguroso - Nitrificación-Desnitrificación | 10000 | 6200 | 7262
| AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO-HERRERA DE DUERO |  | Tratamiento secundario | 1000 | 452 | 529
| JUNTA DE COMPENSACION PEÑALBA-VILLABAÑEZ |  | Tratamiento secundario | 1600 | 44 | 66
| JUNTA DE COMPENSACION UNIDAD Nº1 DEL SECTOR CAMPO DE GOLF-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |  | Tratamiento secundario | 8800 | 1962 | 5570
| URBANIZACION EL OTERO (CDAD. PROPIETARIOS)-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |  | Tratamiento secundario | 750 | 75 | 88
Existen otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay una entidad local que vierte sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| TUDELA DE DUERO |  | MAS-RIGUROSO_P | 11423.16 | 6638 | 7775
| AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO-HERRERA DE DUERO |  | SECUNDARIO | 1141.592 | 516 | 604
| JUNTA DE COMPENSACION PEÑALBA-VILLABAÑEZ |  | SECUNDARIO | 1600 | 44 | 66
| JUNTA DE COMPENSACION UNIDAD Nº1 DEL SECTOR CAMPO DE GOLF-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |  | SECUNDARIO | 12706.6192 | 2833 | 8043
| URBANIZACION EL OTERO (CDAD. PROPIETARIOS)-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |  | SECUNDARIO | 859.9995 | 86 | 101
| ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |  | SECUNDARIO | 5775.736 | 2833 | 8043
Existen otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000061 | Nombre: | Tudela de Duero
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TUDELA DE DUERO | 219000 | 454060 | 211481 | 24820 | 6460.5
| AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO-HERRERA DE DUERO | 21900 | 45406 | 21148.1 | 2482 | 646.05
| JUNTA DE COMPENSACION PEÑALBA-VILLABAÑEZ | 35040 | 72649.6 | 33836.96 | 3971.2 | 1033.68
| JUNTA DE COMPENSACION UNIDAD Nº1 DEL SECTOR CAMPO DE GOLF-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 192720 | 399572.8 | 186103.28 | 21841.6 | 5685.24
| URBANIZACION EL OTERO (CDAD. PROPIETARIOS)-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 16425 | 34054.5 | 15861.075 | 1861.5 | 484.5375
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TUDELA DE DUERO | 250167.204 | 518680.003 | 241578.13 | 28352.2831 | 7379.9325
| AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO-HERRERA DE DUERO | 25000.8648 | 51835.1264 | 24142.5018 | 2833.4313 | 737.5255
| JUNTA DE COMPENSACION PEÑALBA-VILLABAÑEZ | 35040 | 72649.6 | 33836.96 | 3971.2 | 1033.68
| JUNTA DE COMPENSACION UNIDAD Nº1 DEL SECTOR CAMPO DE GOLF-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 278274.9605 | 576956.7514 | 268720.8535 | 31537.8289 | 8209.1113
| URBANIZACION EL OTERO (CDAD. PROPIETARIOS)-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 18833.9891 | 39049.1373 | 18187.3554 | 2134.5188 | 555.6027
| ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 126488.6184 | 262253.0688 | 122145.8425 | 14335.3768 | 3731.4142
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TUDELA DE DUERO | 15330 | 113515 | 10574.05 | 6205 | 6460.5
| AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO-HERRERA DE DUERO | 1752 | 11351.5 | 1057.405 | 1613.3 | 387.63
| JUNTA DE COMPENSACION PEÑALBA-VILLABAÑEZ | 2803.2 | 18162.4 | 1691.848 | 2581.28 | 620.208
| JUNTA DE COMPENSACION UNIDAD Nº1 DEL SECTOR CAMPO DE GOLF-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 15417.6 | 99893.2 | 9305.164 | 14197.04 | 3411.144
| URBANIZACION EL OTERO (CDAD. PROPIETARIOS)-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 1314 | 8513.625 | 793.0538 | 1209.975 | 290.7225
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TUDELA DE DUERO | 17511.7043 | 363076.0021 | 12078.9065 | 18428.984 | 737.9933
| AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO-HERRERA DE DUERO | 2000.0692 | 12958.7816 | 1207.1251 | 1841.7304 | 442.5153
| JUNTA DE COMPENSACION PEÑALBA-VILLABAÑEZ | 2803.2 | 18162.4 | 1691.848 | 2581.28 | 620.208
| JUNTA DE COMPENSACION UNIDAD Nº1 DEL SECTOR CAMPO DE GOLF-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 22261.9968 | 144239.1878 | 13436.0427 | 20499.5888 | 4925.4668
| URBANIZACION EL OTERO (CDAD. PROPIETARIOS)-ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 1506.7191 | 9762.2843 | 909.3678 | 1387.4372 | 333.3616
| ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 10119.0895 | 65563.2672 | 6107.2921 | 9317.9949 | 2238.8485