## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000122 | Nombre: | Mansilla de las Mulas
Sistema de explotación | ESLA
Núcleos asociados (Actual) | Mansilla de las Mulas; Mansilla del Esla; Villomar.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 923 | 7 |  | 113 | 1043
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 42.76
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 661 |  |  | 414
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 1888 |  | 5175
| 2015 | 1905 |  | 5222
| 2027 | 1741 |  | 4773
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 258.9969 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.17848 |  | -- |  | --
| 2015 | 0.25012 |  | -- |  | --
| 2027 | 0.22859 |  | -- |  | --
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | -- | -- | #N/A | -- | --
2015 | -- | -- | #N/A | -- | --
2027 | -- | -- | #N/A | -- | --
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| MANSILLA DE LAS MULAS |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 2200 | 1500 | 4112
Existe 1 EDAR asociada a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 1 entidad local que vierte sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| MANSILLA DE LAS MULAS |  | SECUNDARIO | 2219.03 | 1749 | 4794
Existen otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| MANSILLA DE LAS MULAS | 48180 | 99893.2 | 46525.82 | 5460.4 | 1421.31
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| MANSILLA DE LAS MULAS | 48596.757 | 100757.2762 | 46928.2683 | 5507.6325 | 1433.6043
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| MANSILLA DE LAS MULAS | 3854.4 | 24973.3 | 2326.291 | 3549.26 | 852.786
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| MANSILLA DE LAS MULAS | 3887.7406 | 25189.319 | 2346.4134 | 3579.9611 | 860.1626