## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000066 | Nombre: | Mancomunidad Campo de Gómara
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Abión; Aldealafuente; Aliud; Almarail; Alparrache; Boñices; Buberos; Cabrejas del Campo; Candilichera; Carazuelo; Castil de Tierra; Cubo de la Solana; Duáñez; Fuentetecha; Gómara; Ituero; Ledesma de Soria; Lúbia; Mazalvete; Nomparedes; Ojuel; Paredesroyas; Rabanera del Campo; Ribarroya; Riotuerto; Sauquillo de Boñices; Tapiela; Tejado; Torralba de Arciel; Villanueva de Zamajón; Villaseca de Arciel; Zamajón.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 765 |  |  | 349
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 1343 |  | 3146
| 2015 | 1008 |  | 2337
| 2027 | 661 |  | 1513
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 723.521 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.433 |  | 0.433 |  | 0.341
| 2015 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.095
| 2027 | 0.077 |  | 0.077 |  | 0.059
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-TEJADO |  | PRIMARIO | 113 | 74 | 114
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE ARCIEL |  | PRIMARIO | 53 | 38 | 173
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-NOMPAREDES |  | PRIMARIO | 56 | 40 | 62
| AYUNTAMIENTO DE GOMARA |  | PRIMARIO | 600 | 308 | 572
| AYUNTAMIENTO DE BUBEROS |  | PRIMARIO | 53 | 45 | 55
| AYUNTAMIENTO DE ALIUD |  | PRIMARIO | 59 | 28 | 74
| AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DEL CAMPO |  | PRIMARIO | 26 | 28 | 43
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE LA SOLANA |  | PRIMARIO | 53 | 41 | 191
| ENTIDAD LOCAL MENOR LUBIA |  | PRIMARIO | 75 | 63 | 293
Hay 19 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-TEJADO |  | SECUNDARIO | 83.9865 | 55 | 85
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE ARCIEL |  | PRIMARIO | 39.0526 | 28 | 127
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-NOMPAREDES |  | SECUNDARIO | 40.6 | 29 | 45
| AYUNTAMIENTO DE GOMARA |  | PRIMARIO | 436.3632 | 224 | 416
| AYUNTAMIENTO DE BUBEROS |  | PRIMARIO | 43.5778 | 37 | 45
| AYUNTAMIENTO DE ALIUD |  | SECUNDARIO | 33.7143 | 16 | 42
| AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DEL CAMPO |  | SECUNDARIO | 21.3571 | 23 | 35
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE LA SOLANA |  | SECUNDARIO | 38.7805 | 30 | 140
| ENTIDAD LOCAL MENOR LUBIA |  | SECUNDARIO | 54.7619 | 46 | 214
Existen otras 19 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000066 | Nombre: | Mancomunidad Campo de Gómara
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-TEJADO | 2474.7 | 5130.878 | 2389.7353 | 280.466 | 73.0036
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE ARCIEL | 1160.7 | 2406.518 | 1120.8493 | 131.546 | 34.2407
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-NOMPAREDES | 1226.4 | 2542.736 | 1184.2936 | 138.992 | 36.1788
| AYUNTAMIENTO DE GOMARA | 13140 | 27243.6 | 12688.86 | 1489.2 | 387.63
| AYUNTAMIENTO DE BUBEROS | 1160.7 | 2406.518 | 1120.8493 | 131.546 | 34.2407
| AYUNTAMIENTO DE ALIUD | 1292.1 | 2678.954 | 1247.7379 | 146.438 | 38.117
| AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DEL CAMPO | 569.4 | 1180.556 | 549.8506 | 64.532 | 16.7973
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE LA SOLANA | 1160.7 | 2406.518 | 1120.8493 | 131.546 | 34.2407
| ENTIDAD LOCAL MENOR LUBIA | 1642.5 | 3405.45 | 1586.1075 | 186.15 | 48.4537
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-TEJADO | 1839.3035 | 3813.4892 | 1776.154 | 208.4544 | 54.2595
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE ARCIEL | 855.2525 | 1773.2235 | 825.8888 | 96.9286 | 25.2299
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-NOMPAREDES | 889.14 | 1843.4836 | 858.6129 | 100.7692 | 26.2296
| AYUNTAMIENTO DE GOMARA | 9556.3541 | 19813.5075 | 9228.2526 | 1083.0535 | 281.9124
| AYUNTAMIENTO DE BUBEROS | 954.3531 | 1978.692 | 921.587 | 108.16 | 28.1534
| AYUNTAMIENTO DE ALIUD | 738.3421 | 1530.8293 | 712.9924 | 83.6788 | 21.7811
| AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DEL CAMPO | 467.7211 | 969.7418 | 451.6627 | 53.0084 | 13.7978
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE LA SOLANA | 849.2923 | 1760.8661 | 820.1333 | 96.2531 | 25.0541
| ENTIDAD LOCAL MENOR LUBIA | 1199.2845 | 2486.5166 | 1158.1091 | 135.9189 | 35.3789
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-TEJADO | 1658.049 | 3591.6146 | 716.9206 | 252.4194 | 65.7033
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE ARCIEL | 777.669 | 1684.5626 | 336.2548 | 118.3914 | 30.8166
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-NOMPAREDES | 821.688 | 1779.9152 | 355.2881 | 125.0928 | 32.5609
| AYUNTAMIENTO DE GOMARA | 8803.8 | 19070.52 | 3806.658 | 1340.28 | 348.867
| AYUNTAMIENTO DE BUBEROS | 777.669 | 1684.5626 | 336.2548 | 118.3914 | 30.8166
| AYUNTAMIENTO DE ALIUD | 865.707 | 1875.2678 | 374.3214 | 131.7942 | 34.3053
| AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DEL CAMPO | 381.498 | 826.3892 | 164.9552 | 58.0788 | 15.1176
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE LA SOLANA | 777.669 | 1684.5626 | 336.2548 | 118.3914 | 30.8166
| ENTIDAD LOCAL MENOR LUBIA | 1100.475 | 2383.815 | 475.8322 | 167.535 | 43.6084
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-TEJADO | 147.1443 | 953.3723 | 88.8077 | 135.4954 | 32.5557
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE ARCIEL | 573.0192 | 1241.2565 | 247.7667 | 87.2358 | 22.707
| AYUNTAMIENTO DE TEJADO-NOMPAREDES | 71.1312 | 460.8709 | 42.9306 | 65.5 | 15.7378
| AYUNTAMIENTO DE GOMARA | 6402.7572 | 13869.4552 | 2768.4758 | 974.7481 | 253.7212
| AYUNTAMIENTO DE BUBEROS | 639.4166 | 1385.0844 | 276.4761 | 97.344 | 25.3381
| AYUNTAMIENTO DE ALIUD | 59.0674 | 382.7073 | 35.6496 | 54.3912 | 13.0687
| AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DEL CAMPO | 37.4177 | 242.4354 | 22.5831 | 34.4555 | 8.2787
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE LA SOLANA | 67.9434 | 440.2165 | 41.0067 | 62.5645 | 15.0325
| ENTIDAD LOCAL MENOR LUBIA | 95.9428 | 621.6291 | 57.9055 | 88.3473 | 21.2273