## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000097 | Nombre: | Detrítico Profundo Los Arenales
Sistema de explotación | BAJO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Alaejos; Argujillo; Bercial de Zapardiel; Bobadilla del Campo; Cabezas del Pozo; Cabizuela; Castronuño; El Campillo; El Piñero; Fontiveros; Fresno el Viejo; Fuente el Sáuz; Fuentepiñel; Lomoviejo; Muñomer del Peco; Nava del Rey; Navas de Oro; Nueva Villa de las Torres; Olmo de la Guareña; Papatrigo; Pozaldez; Rasueros; Rueda; San Cristobal de la Vega; San Juan de la Encinilla; San Vicente de Arévalo; Sanchidrián; Santo Domingo de las Posadas; Velascálvaro; Velayos; Villanueva de Gómez; Viñegra de Moraña; Vita.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual excepto Bercial de Zapardiel; Cabizuela; Fontiveros; Fuentepiñel;Muñomer del Peco; Nava del Rey;Navas de Oro;Olmo de la Guareña;Papatrigo; Rasueros; Rueda;San Cristobal de la Vega;San Juan de la Encinilla; San Vicente de Arévalo; Sanchidrián; Velayos; Villanueva de Gómez; Viñegra de Moraña.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 6789 |  |  | 3625
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 15575 |  | 27325
| 2015 | 5919 |  | 9085
| 2027 | 4161 |  | 6388
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 254.446 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.709 |  | 1.709
| 2015 | 0.613 |  | 0.613
| 2027 | 0.43 |  | 0.43
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| COMPLEJO TURISTICO EL BENIDORM DE CASTILLA, S.L. |  | Tratamiento secundario - Otros | 200 | 200 | 364
| AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAUZ |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 600 | 252 | 462
| RUEDA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 3000 | 1300 | 1849
| NAVAS DE ORO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 3625 | 1500 | 3078
Existen otras 8 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 21 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| COMPLEJO TURISTICO EL BENIDORM DE CASTILLA, S.L. |  | SECUNDARIO | 168.6538 | 877 | 1596
| AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAUZ |  | SECUNDARIO | 450 | 189 | 347
| FRESNO EL VIEJO |  | SECUNDARIO | 2515.962 | 972 | 1165
| ALAEJOS |  | SECUNDARIO | 3712.1001 | 1480 | 2332
| CASTRONUÑO |  | SECUNDARIO | 2529.807 | 877 | 1596
Existen otras 11 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000097 | Nombre: | Detrítico Profundo Los Arenales
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| COMPLEJO TURISTICO EL BENIDORM DE CASTILLA, S.L. | 4380 | 9081.2 | 4229.62 | 496.4 | 129.21
| AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAUZ | 13140 | 27243.6 | 12688.86 | 1489.2 | 387.63
| RUEDA | 65700 | 136218 | 63444.3 | 7446 | 1938.15
| NAVAS DE ORO | 79387.5 | 164596.75 | 76661.8625 | 8997.25 | 2341.9313
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| COMPLEJO TURISTICO EL BENIDORM DE CASTILLA, S.L. | 3693.5182 | 7657.8944 | 3566.7074 | 418.5987 | 108.9588
| AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAUZ | 9855 | 20432.7 | 9516.645 | 1116.9 | 290.7225
| FRESNO EL VIEJO | 55099.5678 | 114239.7706 | 53207.816 | 6244.6177 | 1625.4372
| ALAEJOS | 81294.9914 | 168551.6156 | 78503.8634 | 9213.4324 | 2398.2022
| CASTRONUÑO | 55402.7733 | 114868.4166 | 53500.6114 | 6278.981 | 1634.3818
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| COMPLEJO TURISTICO EL BENIDORM DE CASTILLA, S.L. | 350.4 | 2270.3 | 211.481 | 322.66 | 77.526
| AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAUZ | 1051.2 | 6810.9 | 634.443 | 967.98 | 232.578
| RUEDA | 5256 | 34054.5 | 3172.215 | 4839.9 | 1162.89
| NAVAS DE ORO | 6351 | 41149.1875 | 3833.0931 | 5848.2125 | 1405.1588
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| COMPLEJO TURISTICO EL BENIDORM DE CASTILLA, S.L. | 295.4815 | 1914.4736 | 178.3354 | 272.0892 | 65.3753
| AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAUZ | 788.4 | 5108.175 | 475.8322 | 725.985 | 174.4335
| FRESNO EL VIEJO | 4407.9654 | 28559.9426 | 2660.3908 | 4059.0015 | 975.2623
| ALAEJOS | 6503.5993 | 42137.9039 | 3925.1932 | 5988.731 | 1438.9213
| CASTRONUÑO | 4432.2219 | 28717.1042 | 2675.0306 | 4081.3376 | 980.6291