## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000103 | Nombre: | Alba de Tormes y mancomunidad Cuatro Caminos
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Abusejo de Abajo; Abusejo de Arriba; Alba de Tormes; Aldealgordo de Abajo; Aldealgordo de Arriba; Alizaces (Urbanización La Carreta); Amatos de Salvatierra; Ariseos; Barcial; Barcialejo; Beconuño; Beleña; Bernoy; Buenavista; Caloco; Carneruelo; Carrascal del Asno; Casasola del Campo; Castillejo; Cemprón; Cequeña; Cilleros el Hondo; Continos; Corbacera; Cortos de Sacedón; Cuatro Calzadas; Esteban Isidro; Galleguillos; Gueribáñez; Hernáncobo; Herreros de Salvatierra; La Dehesilla; La Dueña de Abajo; La Dueña de Arriba; La Matilla; La Regañada; La Torrita; Los Majadales; Martillán; Martinamor; Matamala; Mataseca; Miguel Muñoz; Minas de Prado Viejo; Monte Abajo; Montellano; Monterrubio de la Sierra; Morille; Mozárbez; Olmedilla; Pedrosillo de los Aires; Revilla; Rozados; S. Cristóbal de Monte Agudo; S. Pedro de Rozados; Sanchiricones; Sanchotuerto; Sayagüente; Segovia de Sacedón; Segovia la Chica; Sieteiglesias de Tormes; Sto. Tomé de Rozados; Terrados; Terrubias; Tordelalosa; Tornadizos; Torre de Juan Vazquez; Torre de Nueva Banca; Torre Zapata; Torrecilla de S. Benito; Torrecilla; Torrejón de Alba; Turra; Urb. Alizaces;
Valdejerruz; Valdemierque; Valmucina; Vecinos; Velaviejo; Ventorro de la Paloma; Villar de Salvatierra.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los núcleos de la situación actual y además incluye Barbalos; Cortos de la Sierra; Las Veguillas; Narros de Matalayegua; Navagallega; Peña de Cabra.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 2041 | 135 |  | 76 | 2252
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 68.32
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 2114 |  |  | 1217
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 7123 |  | 10448
| 2015 | 7203 |  | 10653
| 2027 | 5511 |  | 8239
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 269.381 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.793 |  | 0.793 |  | 0.6344
| 2015 | 0.738 |  | 0.738 |  | 0.5904
| 2027 | 0.555 |  | 0.555 |  | 0.444
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ALBA DE TORMES |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 8600 | 4800 | 5812
| URBANIZACION PINAR DE ALBA (CDAD. PROPIETARIOS)-ALBA DE TORMES |  | Tratamiento secundario - Otros | 100 | 4654 | 5635
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 200 | 9 | 16
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 900 | 140 | 213
| AYUNTAMIENTO DE MARTINAMOR |  | Tratamiento secundario - Otros | 48 | 55 | 101
| AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 224 | 179 | 318
Existen otras 5 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 5 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Código: 3000103 | Nombre: | Alba de Tormes y mancomunidad Cuatro Caminos
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ALBA DE TORMES |  | SECUNDARIO | 8489.1202 | 4594 | 5562
| URBANIZACION PINAR DE ALBA (CDAD. PROPIETARIOS)-ALBA DE TORMES |  | SECUNDARIO | 98.7107 | 4594 | 5562
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA |  | SECUNDARIO | 155.5554 | 7 | 13
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA |  | SECUNDARIO | 1015.7139 | 158 | 240
| AYUNTAMIENTO DE MARTINAMOR |  | SECUNDARIO | 35.7818 | 41 | 75
| AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES |  | SECUNDARIO | 165.1843 | 132 | 234
| AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES-CASTILLEJO DE SALVATIERRA |  | SECUNDARIO | 190.5142 | 153 | 271
| AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE ROZADOS |  | SECUNDARIO | 169.875 | 3 | 7
Existen otras 12 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALBA DE TORMES | 188340 | 390491.6 | 181873.66 | 21345.2 | 5556.03
| URBANIZACION PINAR DE ALBA (CDAD. PROPIETARIOS)-ALBA DE TORMES | 2190 | 4540.6 | 2114.81 | 248.2 | 64.605
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | 4380 | 9081.2 | 4229.62 | 496.4 | 129.21
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | 19710 | 40865.4 | 19033.29 | 2233.8 | 581.445
| AYUNTAMIENTO DE MARTINAMOR | 1051.2 | 2179.488 | 1015.1088 | 119.136 | 31.0104
| AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES | 4905.6 | 10170.944 | 4737.1744 | 555.968 | 144.7152
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALBA DE TORMES | 185911.7324 | 385456.9918 | 179528.7629 | 21069.9963 | 5484.3961
| URBANIZACION PINAR DE ALBA (CDAD. PROPIETARIOS)-ALBA DE TORMES | 2161.7643 | 4482.058 | 2087.5438 | 245 | 63.772
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | 3406.6633 | 7063.1485 | 3289.7012 | 386.0885 | 100.4966
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | 22244.1344 | 46119.5053 | 21480.4191 | 2521.0019 | 656.202
| AYUNTAMIENTO DE MARTINAMOR | 783.6212 | 1624.708 | 756.7169 | 88.8104 | 23.1168
| AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES | 3617.5366 | 7500.3592 | 3493.3345 | 409.9875 | 106.7173
| AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES-CASTILLEJO DE SALVATIERRA | 4172.2606 | 8650.487 | 4029.013 | 472.8562 | 123.0817
| AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE ROZADOS | 3720.2625 | 7713.3443 | 3592.5335 | 421.6298 | 109.7477
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALBA DE TORMES | 15067.2 | 97622.9 | 9093.683 | 13874.38 | 3333.618
| URBANIZACION PINAR DE ALBA (CDAD. PROPIETARIOS)-ALBA DE TORMES | 175.2 | 1135.15 | 105.7405 | 161.33 | 38.763
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | 350.4 | 2270.3 | 211.481 | 322.66 | 77.526
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | 1576.8 | 10216.35 | 951.6645 | 1451.97 | 348.867
| AYUNTAMIENTO DE MARTINAMOR | 84.096 | 544.872 | 50.7554 | 77.4384 | 18.6062
| AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES | 392.448 | 2542.736 | 236.8587 | 361.3792 | 86.8291
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALBA DE TORMES | 14872.9386 | 96364.248 | 8976.4381 | 13695.4976 | 3290.6377
| URBANIZACION PINAR DE ALBA (CDAD. PROPIETARIOS)-ALBA DE TORMES | 172.9411 | 1120.5145 | 104.3772 | 159.25 | 38.2632
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | 272.5331 | 1765.7871 | 164.4851 | 250.9575 | 60.2979
| AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | 1779.5308 | 11529.8763 | 1074.021 | 1638.6512 | 393.7212
| AYUNTAMIENTO DE MARTINAMOR | 62.6897 | 406.177 | 37.8358 | 57.7268 | 13.8701
| AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES | 289.4029 | 1875.0898 | 174.6667 | 266.4919 | 64.0304
| AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES-CASTILLEJO DE SALVATIERRA | 333.7808 | 2162.6218 | 201.4506 | 307.3565 | 73.849
| AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE ROZADOS | 297.621 | 1928.3361 | 179.6267 | 274.0593 | 65.8486