## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000071 | Nombre: | Almazan Sur
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Abanco; Alaló; Alcubilla de las Peñas; Alpanseque; Arenillas; Baraona; Barcones; Berlanga de Duero; Brías; Cañicera; Caracena; Carrascosa de Abajo; Carrascosa de Arriba; Castro; Conquezuela; Cuevas de Ayllón; Fresno de Caracena; Galapagares; Gormaz; Grado del Pico; Hoz de Abajo; Hoz de Arriba; La Perera; La Riba de Escalote; Liceras; Losana; Lumías; Madruédano; Manzanares; Marazovel; Mezquetillas; Miño de Medinaceli; Modamio; Montejo de Tiermes; Mosarejos; Nograles; Noviales; Pedro; Peralejos de los Escuderos; Pinilla del Olmo; Quintanas Rubias de Abajo; Quintanas Rubias de Arriba; Rebollosa de Pedro; Recuerda; Rello; Retortillo de Soria; Romanillos de Medinaceli; Sauquillo de Paredes; Tarancueña; Torrecilla del Ducado; Torresuso; Torrevicente; Valderromán; Valvenedizo; Villacadima; Villanueva de Gormaz; Yelo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1640 |  |  | 2885
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2315 |  | 12884
| 2015 | 1850 |  | 10232
| 2027 | 1324 |  | 7248
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 344.154 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.628 |  | 0.628
| 2015 | 0.36 |  | 0.36
| 2027 | 0.251 |  | 0.251
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE YELO |  | SECUNDARIO | 150 | 55 | 158
| BERLANGA DE DUERO |  | SECUNDARIO | 4133 | 1000 | 4276
Existen otras 16 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 33 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE YELO |  | SECUNDARIO | 98.1817 | 36 | 104
| BERLANGA DE DUERO |  | SECUNDARIO | 3467.5953 | 740 | 3164
| AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE TIERMES-NOVIALES |  | SECUNDARIO | 27.3103 | 24 | 189
| AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO DE SORIA-SAUQUILLO DE PAREDES |  | SECUNDARIO | 3 | 3 | 27
| AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO DE SORIA-PERALEJO DE LOS ESCUDEROS |  | SECUNDARIO | 10.8333 | 5 | 44
| AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO DE SORIA-MADRUEDANO |  | SECUNDARIO | 20.4545 | 9 | 80
| AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ-QUINTANAS RUBIAS DE ARRIBA |  | SECUNDARIO | 41.0869 | 21 | 65
| AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE TIERMES-CARRASCOSA DE ARRIBA |  | SECUNDARIO | 20.5882 | 14 | 110
| AYUNTAMIENTO DE CARACENA |  | SECUNDARIO | 16.2105 | 28 | 110
| AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE TIERMES-HOZ DE ABAJO |  | SECUNDARIO | 5.1429 | 6 | 47
Existen otras 41 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000071 | Nombre: | Almazan Sur
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE YELO | 3285 | 6810.9 | 3172.215 | 372.3 | 96.9075
| BERLANGA DE DUERO | 90512.7 | 187662.998 | 87405.0973 | 10258.106 | 2670.1247
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE YELO | 2150.1803 | 4458.0405 | 2076.3575 | 243.6871 | 63.4303
| BERLANGA DE DUERO | 75940.3363 | 157449.6306 | 73333.0514 | 8606.5714 | 2240.2399
| AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE TIERMES-NOVIALES | 598.0964 | 1240.0532 | 577.5618 | 67.7843 | 17.6438
| AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO DE SORIA-SAUQUILLO DE PAREDES | 65.7 | 136.218 | 63.4443 | 7.446 | 1.9382
| AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO DE SORIA-PERALEJO DE LOS ESCUDEROS | 237.2499 | 491.8981 | 229.1043 | 26.8883 | 6.9989
| AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO DE SORIA-MADRUEDANO | 447.9541 | 928.7582 | 432.5743 | 50.7681 | 13.2146
| AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ-QUINTANAS RUBIAS DE ARRIBA | 899.8039 | 1865.5934 | 868.9106 | 101.9778 | 26.5442
| AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE TIERMES-CARRASCOSA DE ARRIBA | 450.8821 | 934.8289 | 435.4018 | 51.1 | 13.301
| AYUNTAMIENTO DE CARACENA | 355.0105 | 736.0551 | 342.8218 | 40.2345 | 10.4728
| AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE TIERMES-HOZ DE ABAJO | 112.6285 | 233.5163 | 108.7615 | 12.7646 | 3.3225
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE YELO | 262.8 | 1702.725 | 158.6107 | 241.995 | 58.1445
| BERLANGA DE DUERO | 7241.016 | 46915.7495 | 4370.2549 | 6667.7689 | 1602.0748
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE YELO | 172.0144 | 1114.5101 | 103.8179 | 158.3966 | 38.0582
| BERLANGA DE DUERO | 6075.2269 | 39362.4077 | 3666.6526 | 5594.2714 | 1344.144
| AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE TIERMES-NOVIALES | 47.8477 | 310.0133 | 28.8781 | 44.0598 | 10.5863
| AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO DE SORIA-SAUQUILLO DE PAREDES | 5.256 | 34.0545 | 3.1722 | 4.8399 | 1.1629
| AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO DE SORIA-PERALEJO DE LOS ESCUDEROS | 18.98 | 122.9745 | 11.4552 | 17.4774 | 4.1993
| AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO DE SORIA-MADRUEDANO | 35.8363 | 232.1895 | 21.6287 | 32.9993 | 7.9288
| AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ-QUINTANAS RUBIAS DE ARRIBA | 71.9843 | 466.3983 | 43.4455 | 66.2856 | 15.9265
| AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE TIERMES-CARRASCOSA DE ARRIBA | 36.0706 | 233.7072 | 21.7701 | 33.215 | 7.9806
| AYUNTAMIENTO DE CARACENA | 28.4008 | 184.0138 | 17.1411 | 26.1524 | 6.2837
| AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE TIERMES-HOZ DE ABAJO | 9.0103 | 58.3791 | 5.4381 | 8.297 | 1.9935