## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000078 | Nombre: | Arévalo
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Aldeaseca; Arévalo; Canales; Fuentes de Año; Langa; Magazos; Nava de Arévalo; Noharre; Palacios de Goda; Palacios Rubios; Villanueva del Aceral; Vinaderos.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual y además Adanero; Barromán; Bercial de Zapardiel; Blascosancho; Cabezas de Alambre; Cantaracillo; Cantiveros; Castellanos de Zapardiel; Cisla; Constanzana; Donjimeno; El Ajo; El Bohodón; Espinosa de los Caballeros; Fontiveros; Gutierre-Muñoz; Horcajo de las Torres; Jaraíces; Madrigal de las Altas Torres; Mamblas; Orbita; Pajares de Adaja; Pedro Rodríguez; Rasueros; San Cristóbal de Trabancos; San Esteban de Zapardiel; San Vicente de Arévalo; Sanchidrián; Tiñosillos; Vega de Santa María; Velayos; Villamayor; Villanueva de Gómez.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 4191 |  |  |  | 4191
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 3526 |  |  | 684
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 10328 |  | 18533
| 2015 | 18449 |  | 34538
| 2027 | 16099 |  | 30160
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 268.6335 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.211 |  | 1.211 |  | 0.962
| 2015 | 2.056 |  | 2.056 |  | 1.641
| 2027 | 1.795 |  | 1.795 |  | 1.432
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AREVALO |  | Tratamiento más riguroso - Nitrificación-Desnitrificación | 20000 | 7600 | 14293
| URBANIZACION DUNAS DE LA VEGA, S.L. |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 812 | 812 | 1527
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 9 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AREVALO |  | MAS-RIGUROSO_P | 20562.94 | 7963 | 14976
| URBANIZACION DUNAS DE LA VEGA, S.L. |  | SECUNDARIO | 834.8554 | 7963 | 14976
| AYUNTAMIENTO DE SANCHIDRIAN |  | SECUNDARIO | 1211.9643 | 708 | 1956
| MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES |  | SECUNDARIO | 3344.76 | 1626 | 2752
| AYUNTAMIENTO DE VELAYOS |  | SECUNDARIO | 463.8551 | 210 | 436
| AYUNTAMIENTO DE FONTIVEROS |  | SECUNDARIO | 2137.5717 | 812 | 1587
| AYUNTAMIENTO DE ALDEASECA |  | SECUNDARIO | 395.3485 | 238 | 379
| AYUNTAMIENTO DE EL BOHODON |  | SECUNDARIO | 292.8688 | 146 | 285
Existen otras 38 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000078 | Nombre: | Arévalo
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AREVALO | 438000 | 908120 | 422962 | 49640 | 12921
| URBANIZACION DUNAS DE LA VEGA, S.L. | 17782.8 | 36869.672 | 17172.2572 | 2015.384 | 524.5926
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AREVALO | 450328.386 | 933680.8536 | 434867.1114 | 51037.2171 | 13284.6874
| URBANIZACION DUNAS DE LA VEGA, S.L. | 18283.3325 | 37907.4427 | 17655.6047 | 2072.111 | 539.3583
| AYUNTAMIENTO DE SANCHIDRIAN | 26542.019 | 55030.4526 | 25630.743 | 3008.0955 | 782.9896
| MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | 73250.244 | 151872.1726 | 70735.319 | 8301.6943 | 2160.8822
| AYUNTAMIENTO DE VELAYOS | 10158.4278 | 21061.8069 | 9809.6551 | 1151.2885 | 299.6736
| AYUNTAMIENTO DE FONTIVEROS | 46812.8212 | 97058.5826 | 45205.581 | 5305.4531 | 1380.9782
| AYUNTAMIENTO DE ALDEASECA | 8658.1321 | 17951.194 | 8360.8696 | 981.255 | 255.4149
| AYUNTAMIENTO DE EL BOHODON | 6413.8276 | 13298.0025 | 6193.6195 | 726.9005 | 189.2079
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AREVALO | 30660 | 227030 | 21148.1 | 12410 | 12921
| URBANIZACION DUNAS DE LA VEGA, S.L. | 1422.624 | 9217.418 | 858.6129 | 1309.9996 | 314.7556
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AREVALO | 31522.987 | 653576.5975 | 21743.3556 | 33174.1911 | 1328.4687
| URBANIZACION DUNAS DE LA VEGA, S.L. | 1462.6666 | 9476.8607 | 882.7802 | 1346.8722 | 323.615
| AYUNTAMIENTO DE SANCHIDRIAN | 2123.3615 | 13757.6132 | 1281.5371 | 1955.2621 | 469.7937
| MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | 5860.0195 | 37968.0431 | 3536.7659 | 5396.1013 | 1296.5293
| AYUNTAMIENTO DE VELAYOS | 812.6742 | 5265.4517 | 490.4828 | 748.3375 | 179.8042
| AYUNTAMIENTO DE FONTIVEROS | 3745.0257 | 24264.6457 | 2260.279 | 3448.5445 | 828.5869
| AYUNTAMIENTO DE ALDEASECA | 692.6506 | 4487.7985 | 418.0435 | 637.8157 | 153.2489
| AYUNTAMIENTO DE EL BOHODON | 513.1062 | 3324.5006 | 309.681 | 472.4853 | 113.5247