## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000191 | Nombre: | Acuífugo Arlanza
Sistema de explotación | ARLANZA
Núcleos asociados (Actual) | Ahedo; Alarcia; Barbadillo de Herreros; Barbadillo del Mercado; Cabezón de la Sierra; Canicosa de la Sierra; Castrillo de la Reina; Contreras; Gete; Hacinas; Huerta de Abajo; Huerta de Arriba; Iglesiapinta; La Gallega; La Revilla; Monasterio de la Sierra; Moncalvillo; Monterrubio de la Demanda; Piedrahita de Muño; Pinilla de los Barruecos; Pinilla de los Moros; Quintanilla de Urrilla; Riocavado de la Sierra; Tinieblas de la Sierra; Tolbaños de Abajo; Tolbaños de Arriba; Vallejimeno; Villamiel de la Sierra; Villanueva de Carazo; Vilviestre del Pinar; Vizcainos.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1761 |  |  | 2437
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 3513 |  | 11997
| 2015 | 3074 |  | 10495
| 2027 | 2442 |  | 8337
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 315.5668 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.652 |  | 0.652
| 2015 | 0.452 |  | 0.452
| 2027 | 0.357 |  | 0.357
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELAGUNA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 89 | 57 | 263
| AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR |  | Sin tratamiento | 2500 | 742 | 2218
Existen, además, otras 17 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 10 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELAGUNA |  | SECUNDARIO | 68.7017 | 44 | 203
| AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR |  | SECUNDARIO | 2257.41 | 670 | 2003
Existen otras 27 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELAGUNA | 1949.1 | 4041.134 | 1882.1809 | 220.898 | 57.4984
| AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR | 54750 | 113515 | 52870.25 | 6205 | 1615.125
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELAGUNA | 1504.5668 | 3119.4685 | 1452.91 | 170.5176 | 44.3847
| AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR | 49437.279 | 102499.9585 | 47739.9324 | 5602.8916 | 1458.3997
Código: 3000191 | Nombre: | Acuífugo Arlanza
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELAGUNA | 1305.897 | 2828.7938 | 564.6543 | 198.8082 | 51.7486
| AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR | 54750 | 113515 | 52870.25 | 6205 | 1615.125
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELAGUNA | 120.3653 | 779.8671 | 72.6455 | 110.8364 | 26.6308
| AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR | 3954.9823 | 25624.9896 | 2386.9966 | 3641.8796 | 875.0398