## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000054 | Nombre: | Tierras Altas de Soria
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Almarza; El Royo; Garray; La Póveda de Soria; Sotillo del Rincón.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 269 |  |  | 400
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 992 |  | 3407
| 2015 | 1058 |  | 3351
| 2027 | 1088 |  | 3125
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.197 |  | 0.197 |  | 0.156
| 2015 | 0.148 |  | 0.148 |  | 0.113
| 2027 | 0.143 |  | 0.143 |  | 0.11
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DEL RINCON |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 757 | 145 | 503
| AYUNTAMIENTO DE ALMARZA |  | Tratamiento secundario - Otros | 213 | 229 | 1405
| AYUNTAMIENTO DE EL ROYO |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 600 | 230 | 731
Existe una EDAR asociada a esta UDU con un tratamiento primario. Hay una entidad local que vierte sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DEL RINCON |  | SECUNDARIO | 850.9717 | 163 | 565
| AYUNTAMIENTO DE ALMARZA |  | SECUNDARIO | 211.1478 | 228 | 725
| AYUNTAMIENTO DE EL ROYO |  | SECUNDARIO | 495.1962 | 189 | 1160
Existen otras 2 EDAR asociada a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DEL RINCON | 16578.3 | 34372.342 | 16009.1117 | 1878.874 | 489.0598
| AYUNTAMIENTO DE ALMARZA | 4664.7 | 9671.478 | 4504.5453 | 528.666 | 137.6087
| AYUNTAMIENTO DE EL ROYO | 13140 | 27243.6 | 12688.86 | 1489.2 | 387.63
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DEL RINCON | 18636.2804 | 38639.2214 | 17996.4348 | 2112.1118 | 549.7703
| AYUNTAMIENTO DE ALMARZA | 4624.1358 | 9587.3748 | 4465.3738 | 524.0687 | 136.412
| AYUNTAMIENTO DE EL ROYO | 10844.7968 | 22484.8787 | 10472.4588 | 1229.077 | 319.9215
Código: 3000054 | Nombre: | Tierras Altas de Soria
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DEL RINCON | 1326.264 | 8593.0855 | 800.4556 | 1221.2681 | 293.4359
| AYUNTAMIENTO DE ALMARZA | 373.176 | 2417.8695 | 225.2273 | 343.6329 | 82.5652
| AYUNTAMIENTO DE EL ROYO | 1051.2 | 6810.9 | 634.443 | 967.98 | 232.578
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DEL RINCON | 1490.9024 | 9659.8054 | 899.8217 | 1372.8727 | 329.8622
| AYUNTAMIENTO DE ALMARZA | 369.9309 | 2396.8437 | 223.2687 | 340.6447 | 81.8472
| AYUNTAMIENTO DE EL ROYO | 867.5837 | 5621.2197 | 523.6229 | 798.9 | 191.9529