## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000006 | Nombre: | Mancomunidad Zona Norte de Valladolid
Sistema de explotación | ESLA
Núcleos asociados (Actual) | Aguilar de Campos; Becilla de Valderaduey; Berrueces; Bolaños de Campos; Bustillo de Chaves; Cabezón de Valderaduey; Castrobol; Castroponce; Ceinos de Campos; Cuenca de Campos; Fontihoyuelo; Gatón de Campos; Gordaliza de la Loma; Herrín de Campos; La Unión de Campos; Mayorga; Melgar de Abajo; Melgar de Arriba; Monasterio de Vega; Moral de la Reina; Quintanilla del Molar; Roales de Campos; Saelices de Mayorga; San Llorente; Santervás de Campos; Tamariz de Campos; Urones de Castroponce; Valdunquillo; Vega de Ruiponce; Villabaruz de Campos; Villacarralón; Villacid de Campos; Villacreces; Villafrades de Campos; Villagómez la Nueva; Villalán de Campos; Villalba de la Loma; Villalogán; Villalón de Campos; Villanueva de la Condesa; Villavicencio de los Caballeros; Zorita de la Loma.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 4361 |  |  | 2025
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 9628 |  | 16877
| 2015 | 8552 |  | 14629
| 2027 | 6313 |  | 10470
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.419 |  | 1.419 |  | 1.128
| 2015 | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.731
| 2027 | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.53096
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| MAYORGA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 4986 | 1500 | 1810
| AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE ARRIBA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 663 | 279 | 628
| AYUNTAMIENTO DE VILLALAN DE CAMPOS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 70 | 53 | 236
| VILLALON DE CAMPOS |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 3117 | 2200 | 3141
Existen otras 10 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 27 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| MAYORGA |  | SECUNDARIO | 5401.0745 | 2134 | 2575
| AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE ARRIBA |  | SECUNDARIO | 553.6879 | 233 | 525
| AYUNTAMIENTO DE VILLALAN DE CAMPOS |  | SECUNDARIO | 60.7547 | 46 | 205
| VILLALON DE CAMPOS |  | SECUNDARIO | 2793.5957 | 1814 | 2590
| AYUNTAMIENTO DE BERRUECES |  | SECUNDARIO | 189.9999 | 95 | 299
| AYUNTAMIENTO DE VILLAGOMEZ LA NUEVA |  | SECUNDARIO | 119.9999 | 60 | 132
| AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE VALDERADUEY |  | SECUNDARIO | 125.8304 | 58 | 72
Existen otras 34 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000006 | Nombre: | Mancomunidad Zona Norte de Valladolid
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| MAYORGA | 109193.4 | 226394.316 | 105444.4266 | 12375.252 | 3221.2053
| AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE ARRIBA | 14519.7 | 30104.178 | 14021.1903 | 1645.566 | 428.3311
| AYUNTAMIENTO DE VILLALAN DE CAMPOS | 1533 | 3178.42 | 1480.367 | 173.74 | 45.2235
| VILLALON DE CAMPOS | 68262.3 | 141530.502 | 65918.6277 | 7736.394 | 2013.7378
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| MAYORGA | 118283.5322 | 245241.19 | 114222.4642 | 13405.467 | 3489.3642
| AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE ARRIBA | 12125.7645 | 25140.7517 | 11709.4465 | 1374.2533 | 357.7101
| AYUNTAMIENTO DE VILLALAN DE CAMPOS | 1330.5275 | 2758.627 | 1284.846 | 150.7931 | 39.2506
| VILLALON DE CAMPOS | 61179.7451 | 126846.0048 | 59079.2405 | 6933.7044 | 1804.8025
| AYUNTAMIENTO DE BERRUECES | 4160.9982 | 8627.1364 | 4018.1373 | 471.5798 | 122.7494
| AYUNTAMIENTO DE VILLAGOMEZ LA NUEVA | 2627.9974 | 5448.7146 | 2537.7695 | 297.8397 | 77.5259
| AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE VALDERADUEY | 2755.6858 | 5713.4551 | 2661.0739 | 312.3111 | 81.2927
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| MAYORGA | 8735.472 | 56598.579 | 5272.2213 | 8043.9138 | 1932.7232
| AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE ARRIBA | 1161.576 | 7526.0445 | 701.0595 | 1069.6179 | 256.9987
| AYUNTAMIENTO DE VILLALAN DE CAMPOS | 122.64 | 794.605 | 74.0183 | 112.931 | 27.1341
| VILLALON DE CAMPOS | 5460.984 | 35382.6255 | 3295.9314 | 5028.6561 | 1208.2427
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| MAYORGA | 9462.6826 | 61310.2975 | 5711.1232 | 8713.5535 | 2093.6185
| AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE ARRIBA | 970.0612 | 6285.1879 | 585.4723 | 893.2646 | 214.626
| AYUNTAMIENTO DE VILLALAN DE CAMPOS | 106.4422 | 689.6567 | 64.2423 | 98.0155 | 23.5503
| VILLALON DE CAMPOS | 4894.3796 | 31711.5012 | 2953.962 | 4506.9079 | 1082.8815
| AYUNTAMIENTO DE BERRUECES | 332.8799 | 2156.7841 | 200.9069 | 306.5269 | 73.6497
| AYUNTAMIENTO DE VILLAGOMEZ LA NUEVA | 210.2398 | 1362.1786 | 126.8885 | 193.5958 | 46.5156
| AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE VALDERADUEY | 220.4549 | 1428.3638 | 133.0537 | 203.0022 | 48.7756