## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000029 | Nombre: | Palencia y Mancomunidad Campos-Este
Sistema de explotación | CARRIÓN
Núcleos asociados (Actual) | Fuentes de Valdepero; Grijota; Mazariegos; Palencia; Paredes de Monte; Pedraza de Campos; Revilla de Campos; Villalobón; Villamartín de Campos; Villamuriel de Cerrato.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP Palencia |  | 372942 |  | 4654347
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 45311 | 165 |  | 239 | 45715
Principales infraestructuras | Toma del Canal de Castilla en su ramal Sur, próxima a la localidad de Grijota, en el paraje denominado La Campana. Dicha toma encauza e impulsa el agua desde el canal hasta la estación de bombeo Don Guarín, próxima al río Carrión. Desde allí se impulsa el agua hasta la única ETAP de Palencia; Infraestructura de Emergencia: Tiene una toma auxiliar en el canal de Palencia y dispone de manantiales que para poder ser usados deben ser mezclados con el agua de la ETAP.
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 27873 |  |  | 3561
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 85375 |  | 87149
| 2015 | 85530 |  | 87705
| 2027 | 83692 |  | 86626
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 352.8689 | 2015 | 325.3074 | 2027 | 323.2467
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 11.046 |  | 11.046 |  | 8.832
| 2015 | 10.208 |  | 10.208 |  | 8.163
| 2027 | 9.941 |  | 9.941 |  | 7.951
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON |  | Tratamiento secundario - Lagunaje | 1200 | 699 | 944
| PALENCIA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 230000 | 80800 | 80800
| AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA |  | Tratamiento secundario - Otros | 1800 | 1103 | 1721
Existen otras 8 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON |  | SECUNDARIO | 2348.4972 | 1368 | 1848
| PALENCIA |  | MAS-RIGUROSO_P | 227451.6 | 80513 | 80513
| AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA |  | SECUNDARIO | 2149.2288 | 1317 | 2055
| VILLAMURIEL DE CERRATO |  | MAS-RIGUROSO_P | 19018.7484 | 1651 | 2280
| AYUNTAMIENTO DE PALENCIA |  | SECUNDARIO | 55 | 24 | 24
Existen otras 8 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON | 26280 | 54487.2 | 25377.72 | 2978.4 | 775.26
| PALENCIA | 5037000 | 10443380 | 4864063 | 570860 | 148591.5
| AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA | 39420 | 81730.8 | 38066.58 | 4467.6 | 1162.89
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON | 51432.0887 | 106635.8639 | 49666.2536 | 5828.97 | 1517.2466
| PALENCIA | 4981190.04 | 10327667.3496 | 4810169.182 | 564534.8712 | 146945.1062
| AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA | 47068.1107 | 97587.8829 | 45452.1056 | 5334.3859 | 1388.5093
| VILLAMURIEL DE CERRATO | 416510.59 | 863565.2898 | 402210.393 | 47204.5335 | 12287.0624
| AYUNTAMIENTO DE PALENCIA | 1204.5 | 2497.33 | 1163.1455 | 136.51 | 35.5328
Código: 3000029 | Nombre: | Palencia y Mancomunidad Campos-Este
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON | 2102.4 | 13621.8 | 1268.886 | 1935.96 | 465.156
| PALENCIA | 402960 | 2610845 | 243203.15 | 371059 | 148591.5
| AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA | 3153.6 | 20432.7 | 1903.329 | 2903.94 | 697.734
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON | 4114.5671 | 26658.966 | 2483.3127 | 3788.8305 | 910.348
| PALENCIA | 348683.3028 | 7229367.1447 | 240508.4591 | 366947.6663 | 14694.5106
| AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA | 3765.4489 | 24396.9707 | 2272.6053 | 3467.3508 | 833.1056
| VILLAMURIEL DE CERRATO | 29155.7413 | 604495.7029 | 20110.5197 | 30682.9468 | 1228.7062
| AYUNTAMIENTO DE PALENCIA | 96.36 | 624.3325 | 58.1573 | 88.7315 | 21.3196