## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000072 | Nombre: | Calizas Arandilla-Río Lobos
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Arauzo de Miel; Aylagas; Doña Santos; Espeja de San Marcelino; Espejón; Herrera de Soria; Hontoria del Pinar; Huerta del Rey; La Hinojosa; Muñecas; Nafría de Ucero; Navas del Pinar; Orillares; Santa María de las Hoyas; Ucero.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1246 |  |  | 1284
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2636 |  | 8353
| 2015 | 2340 |  | 7279
| 2027 | 1863 |  | 5674
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 256.1415 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.389 |  | 0.389
| 2015 | 0.324 |  | 0.324
| 2027 | 0.255 |  | 0.255
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR-NAVAS DEL PINAR |  | SECUNDARIO | 300 | 110 | 383
| HONTORIA DEL PINAR |  | SECUNDARIO | 2500 | 700 | 2437
| AYUNTAMIENTO DE UCERO |  | SECUNDARIO | 102 | 94 | 432
Existen otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 11 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR-NAVAS DEL PINAR |  | SECUNDARIO | 261.8181 | 96 | 334
| HONTORIA DEL PINAR |  | SECUNDARIO | 2173.2725 | 592 | 2061
| AYUNTAMIENTO DE UCERO |  | SECUNDARIO | 92.234 | 85 | 390
Existen otras 13 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR-NAVAS DEL PINAR | 6570 | 13621.8 | 6344.43 | 744.6 | 193.815
| HONTORIA DEL PINAR | 54750 | 113515 | 52870.25 | 6205 | 1615.125
| AYUNTAMIENTO DE UCERO | 2233.8 | 4631.412 | 2157.1062 | 253.164 | 65.8971
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR-NAVAS DEL PINAR | 5733.8164 | 11888.1126 | 5536.9554 | 649.8325 | 169.1476
| HONTORIA DEL PINAR | 47594.6678 | 98679.6111 | 45960.5842 | 5394.0623 | 1404.0427
| AYUNTAMIENTO DE UCERO | 2019.9248 | 4187.9775 | 1950.5741 | 228.9248 | 59.5878
Código: 3000072 | Nombre: | Calizas Arandilla-Río Lobos
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR-NAVAS DEL PINAR | 525.6 | 3405.45 | 317.2215 | 483.99 | 116.289
| HONTORIA DEL PINAR | 4380 | 28378.75 | 2643.5125 | 4033.25 | 969.075
| AYUNTAMIENTO DE UCERO | 178.704 | 1157.853 | 107.8553 | 164.5566 | 39.5383
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR-NAVAS DEL PINAR | 458.7053 | 2972.0282 | 276.8478 | 422.3911 | 101.4886
| HONTORIA DEL PINAR | 3807.5734 | 24669.9028 | 2298.0292 | 3506.1405 | 842.4256
| AYUNTAMIENTO DE UCERO | 161.594 | 1046.9944 | 97.5287 | 148.8011 | 35.7527