## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000090 | Nombre: | Páramo de Cuéllar
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Laguna de Contreras.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 55 |  |  | 81
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 103 |  | 219
| 2015 | 81 |  | 173
| 2027 | 51 |  | 109
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.015 |  | 0.015
| 2015 | 0.012 |  | 0.012
| 2027 | 0.003 |  | 0.003
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE CONTRERAS |  | Sin tratamiento | 120 | 103 | 219
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE CONTRERAS |  | PRIMARIO | 94.3688 | 81 | 173
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE CONTRERAS | 2628 | 5448.72 | 2537.772 | 297.84 | 77.526
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE CONTRERAS | 2066.6776 | 4284.9115 | 1995.7217 | 234.2235 | 60.967
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE CONTRERAS | 2628 | 5448.72 | 2537.772 | 297.84 | 77.526
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE CONTRERAS | 1384.674 | 2999.4381 | 598.7165 | 210.8011 | 54.8703