## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000095 | Nombre: | Terciario y Calizas de Segovia
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Abades; Anaya; Añe; Aragoneses; Balisa; Bercial; Bernuy de Porreros; Cabañas de Polendos; Cantimpalos; Carbonero de Ahusín; Carbonero el Mayor; Cobos de Segovia; Encinillas; Escarabajosa de Cabezas; Escobar de Polendos; Etreros; Fuentemilanos; Garcillán; Guijasalbas; Hontanares de Eresma; Ituero y Lama; Jemenuño; Juarros de Riomoros; La Estación; Labajos; Laguna Rodrigo; Lastras del Pozo; Los Huertos; Madrona; Maello; Marazoleja; Marazuela; Martín Miguel; Marugán; Mata de Quintanar; Monterrubio; Moñibas; Mozoncillo; Muñopedro; Navalmanzano; Paradinas; Parral de Villovela; Perogordo; Peromingo; Pinar de Puente Viejo; Pinar Jardín; Pinillos de Polendos; Roda de Eresma; San Pedro de las Dueñas; San Pedro; Sangarcía; Santovenia; Sauquillo de Cabezas; Tabanera la Luenga; Torredondo; Valdeprados; Valseca; Valverde del Majano; Vegas de Matute; Villoslada; Villovela de Pirón; Yanguas de Eresma; Zarzuela del Monte.
Núcleos asociados (2015) | Abades; Bercial; Bernuy de Porreros; Cobos de Segovia; Etreros; Juarros de Riomoros; La Estación; Labajos; Maello; Marazoleja; Marazuela; Martín Miguel; Marugán; Moñibas; Muñopedro; Parral de Villovela; Peromingo; Pinar de Puente Viejo; Pinar Jardín; San Pedro de las Dueñas; San Pedro; Sangarcía; Valseca; Vegas de Matute.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 1982 | 371 |  | 85 | 2438
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80.3
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 7702 |  |  | 6631
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 16109 |  | 38600
| 2015 | 5135 |  | 19031
| 2027 | 5141 |  | 18552
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 250.6868 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.944 |  | 1.944
| 2015 | 0.788 |  | 0.788
| 2027 | 0.776 |  | 0.78
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| URBANIZACION PINAR DE PUENTEVIEJO |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 2400 | 21 | 334
| AYUNTAMIENTO DE ABADES |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 2500 | 896 | 1042
| URBANIZACION COTO DE PUENTEVIEJO (CDAD. PROPIETARIOS) |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 2400 | 21 | 334
| AYUNTAMIENTO DE HONTANARES DE ERESMA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 3000 | 125 | 245
| URBANIZACION LA FONTANILLA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 1623 | 21 | 334
| CARBONERO EL MAYOR |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 10640 | 2400 | 2883
| CANTIMPALOS |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 8200 | 1300 | 1577
| AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA |  | Tratamiento secundario - Lagunaje | 580 | 287 | 492
Existen otras 12 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 30 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Código: 3000095 | Nombre: | Terciario y Calizas de Segovia
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| URBANIZACION PINAR DE PUENTEVIEJO |  | SECUNDARIO | 2400 | 21 | 334
| AYUNTAMIENTO DE ABADES |  | SECUNDARIO | 2466.5175 | 884 | 1028
| URBANIZACION COTO DE PUENTEVIEJO (CDAD. PROPIETARIOS) |  | SECUNDARIO | 2400 | 21 | 334
| AYUNTAMIENTO DE HONTANARES DE ERESMA |  | SECUNDARIO | 5472 | 228 | 447
| URBANIZACION LA FONTANILLA |  | SECUNDARIO | 1623 | 21 | 334
Existen otras 13 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION PINAR DE PUENTEVIEJO | 52560 | 108974.4 | 50755.44 | 5956.8 | 1550.52
| AYUNTAMIENTO DE ABADES | 54750 | 113515 | 52870.25 | 6205 | 1615.125
| URBANIZACION COTO DE PUENTEVIEJO (CDAD. PROPIETARIOS) | 52560 | 108974.4 | 50755.44 | 5956.8 | 1550.52
| AYUNTAMIENTO DE HONTANARES DE ERESMA | 65700 | 136218 | 63444.3 | 7446 | 1938.15
| URBANIZACION LA FONTANILLA | 35543.7 | 73693.938 | 34323.3663 | 4028.286 | 1048.5392
| CARBONERO EL MAYOR | 233016 | 483119.84 | 225015.784 | 26408.48 | 6873.972
| CANTIMPALOS | 179580 | 372329.2 | 173414.42 | 20352.4 | 5297.61
| AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA | 12702 | 26335.48 | 12265.898 | 1439.56 | 374.709
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION PINAR DE PUENTEVIEJO | 52560 | 108974.4 | 50755.44 | 5956.8 | 1550.52
| AYUNTAMIENTO DE ABADES | 54016.7332 | 111994.6936 | 52162.1587 | 6121.8964 | 1593.4936
| URBANIZACION COTO DE PUENTEVIEJO (CDAD. PROPIETARIOS) | 52560 | 108974.4 | 50755.44 | 5956.8 | 1550.52
| AYUNTAMIENTO DE HONTANARES DE ERESMA | 119836.8 | 248461.632 | 115722.4032 | 13581.504 | 3535.1856
| URBANIZACION LA FONTANILLA | 35543.7 | 73693.938 | 34323.3663 | 4028.286 | 1048.5392
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION PINAR DE PUENTEVIEJO | 4204.8 | 27243.6 | 2537.772 | 3871.92 | 930.312
| AYUNTAMIENTO DE ABADES | 4380 | 28378.75 | 2643.5125 | 4033.25 | 969.075
| URBANIZACION COTO DE PUENTEVIEJO (CDAD. PROPIETARIOS) | 4204.8 | 27243.6 | 2537.772 | 3871.92 | 930.312
| AYUNTAMIENTO DE HONTANARES DE ERESMA | 5256 | 34054.5 | 3172.215 | 4839.9 | 1162.89
| URBANIZACION LA FONTANILLA | 2843.496 | 18423.4845 | 1716.1683 | 2618.3859 | 629.1235
| CARBONERO EL MAYOR | 18641.28 | 120779.96 | 11250.7892 | 17165.512 | 4124.3832
| CANTIMPALOS | 14366.4 | 93082.3 | 8670.721 | 13229.06 | 3178.566
| AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA | 1016.16 | 6583.87 | 613.2949 | 935.714 | 224.8254
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION PINAR DE PUENTEVIEJO | 4204.8 | 27243.6 | 2537.772 | 3871.92 | 930.312
| AYUNTAMIENTO DE ABADES | 4321.3387 | 27998.6734 | 2608.1079 | 3979.2327 | 956.0962
| URBANIZACION COTO DE PUENTEVIEJO (CDAD. PROPIETARIOS) | 4204.8 | 27243.6 | 2537.772 | 3871.92 | 930.312
| AYUNTAMIENTO DE HONTANARES DE ERESMA | 9586.944 | 62115.408 | 5786.1202 | 8827.9776 | 2121.1114
| URBANIZACION LA FONTANILLA | 2843.496 | 18423.4845 | 1716.1683 | 2618.3859 | 629.1235