## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000077 | Nombre: | Ávila
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Alamedilla del Berrocal; Ávila; Bernúy-Salinero; Brieva; Narrillos de San Leonardo; Urraca-Miguel; Vicolozano.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP Las Hervencias |  | 358675 |  | 4502062
| ETAP Urraca-Miguel |  | 371549.3559 |  | 4503884.3094
| ETAP La Palenciana |  | 361361 |  | 4504080
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 18834 | 1736 |  | 84 | 20654
Principales infraestructuras | Dos tomas, una desde el Río Voltoya en el embalse de Serones y la otra en el Río Mayor en el Embalse de Becerril; Infraestructura de Emergencia: Toma del río Adaja/azud de Fuentes Claras y sondeos del Soto.
Estado
Eficiencia (%) | 78
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 15262 |  |  | 2743
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 52303 |  | 52303
| 2015 | 57175 |  | 57175
| 2027 | 59476 |  | 59476
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 727.5055 | 2015 | 329.3662 | 2027 | 329.3638
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 13.891 |  | 13.6649 |  | 10.9235
| 2015 | 6.875 |  | 6.8709 |  | 5.488
| 2027 | 7.15 |  | 7.0454 |  | 5.6282
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 6 | 25.729 | #N/A | 0.22608 | 1.628
2015 | 1 | 1.076 | #N/A | 0.0041154 | 0.059998
2027 | 6 | 15.566 | #N/A | 0.10462 | 1.463
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AVILA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 120000 | 49400 | 49400
Hay 5 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AVILA |  | MAS-RIGUROSO_P | 131179.44 | 56722 | 56722
Existen otras 5 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AVILA | 2628000 | 5448720 | 2537772 | 297840 | 77526
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AVILA | 2872829.736 | 5956333.6526 | 2774195.9151 | 325587.3701 | 84748.4772
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AVILA | 2628000 | 5448720 | 2537772 | 193596 | 77526
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AVILA | 201098.0815 | 4169433.5568 | 138709.7958 | 211631.7906 | 8474.8477