## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000094 | Nombre: | Calizas del Duratón-Sepúlveda
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Aldealcorvo; Aldeanueva de la Serrezuela; Aldehuelas de Sepúlveda; Aldeonsancho; Barrio de Arriba; Burgomillodo; Caballar; Cabezuela; Cantalejo; Carabias; Carrascal del Río; Castrillo de Sepúlveda; Castro de Fuentidueña; Castrojimeno; Castroserna de Abajo; Castroserna de Arriba; Castroserracín; Ciruelos; Cobos de Fuentidueña; Consuegra de Murera; Duratón; Duruelo; Fresneda de Sepúlveda; Fuente el Olmo de Fuentidueña; Fuenterrebollo; Fuentidueña; Hinojosas del Cerro; Honrubia de la Cuesta; Huerta; La Fuente; La Nava; Las Casas Altas; Los Cortos; Mansilla; Moral de Hornuez; Navalilla; Navares de Ayuso; Navares de en Medio; Navares de las Cuevas; Perorrubio; Pradales; Prádena; Rebollar; San Miguel de Bernuy; San Pedro de Gaillos; Santa Marta del Cerro; Sebúlcor; Sepúlveda; Siguero; Sigueruelo; Sotillo; Tanarro; Tejadilla; Tejares; Torreadrada; Torrecilla; Urueñas; Valdesaz; Valdesimonte; Valdevacas de Montejo; Valle de Tabladillo; Valleruela de Sepúlveda; Veganzones; Vellosillo; Villafranca; Villalvilla de Montejo; Villar de Sobrepeña; Villaseca; Villaverde de Montejo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los núcleos de la situación actual excepto Cabezuela; Cantalejo; Fuente el Olmo de Fuentidueña; Veganzones.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 4660 |  |  | 6374
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 10436 |  | 30122
| 2015 | 5356 |  | 18056
| 2027 | 4247 |  | 14506
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 283.8102 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.597 |  | 1.597
| 2015 | 0.782 |  | 0.782
| 2027 | 0.624 |  | 0.624
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| CANTALEJO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 10000 | 3600 | 8966
| AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE BERNUY |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 211 | 205 | 419
| SEPULVEDA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 2450 | 1500 | 3660
Existen otras 19 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 38 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE BERNUY |  | SECUNDARIO | 200.7072 | 195 | 399
| SEPULVEDA |  | SECUNDARIO | 2357.1083 | 1015 | 2476
Existen otras 55 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CANTALEJO | 219000 | 454060 | 211481 | 24820 | 6460.5
| AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE BERNUY | 4620.9 | 9580.666 | 4462.2491 | 523.702 | 136.3166
| SEPULVEDA | 53655 | 111244.7 | 51812.845 | 6080.9 | 1582.8225
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE BERNUY | 4395.4879 | 9113.3115 | 4244.5761 | 498.1553 | 129.6669
| SEPULVEDA | 51620.6707 | 107026.8572 | 49848.361 | 5850.3427 | 1522.8098
Código: 3000094 | Nombre: | Calizas del Duratón-Sepúlveda
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CANTALEJO | 17520 | 113515 | 10574.05 | 16133 | 6460.5
| AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE BERNUY | 369.672 | 2395.1665 | 223.1125 | 340.4063 | 81.7899
| SEPULVEDA | 4292.4 | 27811.175 | 2590.6422 | 3952.585 | 949.6935
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE BERNUY | 351.639 | 2278.3279 | 212.2288 | 323.8009 | 77.8001
| SEPULVEDA | 4129.6537 | 26756.7143 | 2492.418 | 3802.7227 | 913.6859