## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000175 | Nombre: | Azud de Guijasalbas
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Ninguno.
Núcleos asociados (2015) | Guijasalbas; Ituero y Lama; Lastras del Pozo; Monterrubio; Valdeprados; Villacastín; Zarzuela del Monte.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | -- |  | --
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| -- |  |  | --
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 2640 |  | 6104
| 2027 | 2577 |  | 6396
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | -- | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | -- |  | -- |  | --
| 2015 | 0.323 |  | 0.323 |  | 0.252
| 2027 | 0.323 |  | 0.323 |  | 0.257
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Costes (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Coste repercutible (%) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE ITUERO Y LAMA |  | SECUNDARIO | 93.2844 | 164 | 353
| AYUNTAMIENTO DE VALDEPRADOS |  | SECUNDARIO | 12.2804 | 219 | 850
| VILLACASTIN |  | SECUNDARIO | 4222.2513 | 1569 | 2654
Existen otras 4 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ITUERO Y LAMA | 2042.9282 | 4235.6712 | 1972.7877 | 231.5319 | 60.2664
| AYUNTAMIENTO DE VALDEPRADOS | 268.9401 | 557.6024 | 259.7065 | 30.4799 | 7.9337
| VILLACASTIN | 92467.3036 | 191715.5429 | 89292.5929 | 10479.6277 | 2727.7855
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ITUERO Y LAMA | 163.4343 | 1058.9178 | 98.6394 | 150.4957 | 36.1598
| AYUNTAMIENTO DE VALDEPRADOS | 21.5152 | 139.4006 | 12.9853 | 19.8119 | 4.7602
| VILLACASTIN | 7397.3843 | 47928.8857 | 4464.6296 | 6811.758 | 1636.6713