## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000039 | Nombre: | Zamora
Sistema de explotación | BAJO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Zamora.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP Zamora |  | 272635 |  | 4599918
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 36000 | 400 |  | 400 | 36800
Principales infraestructuras | Única toma en el río Duero. La impulsión de esta toma tiene tres bombas unidas a una tubería conjunta de 400 mm. de diámetro que encauza el agua hasta la ETAP, ubicada en el paraje Alto de los Curas. Desde el depósito de agua tratada de la ETAP, parte del agua es elevada hasta el depósito regulador, también llamado La Hiniesta. Otra parte entra directamente a la red de distribución mediante seis grupos de electrobombas verticales; Infraestructura de Emergencia: Toma auxiliar en el Rio Duero.
Estado
Eficiencia (%) | 80.32
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 23329 |  |  | 3409
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 65994 |  | 65994
| 2015 | 64419 |  | 64419
| 2027 | 60300 |  | 60300
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 204.4233 | 2015 | 330 | 2027 | 330
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 4.924 |  | 4.924 |  | 3.93
| 2015 | 7.759 |  | 7.759 |  | 6.205
| 2027 | 7.263 |  | 7.263 |  | 5.804
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ZAMORA |  | Tratamiento más riguroso - Eliminación de fósforo | 96400 | 70000 | 70000
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ZAMORA |  | MAS-RIGUROSO_P | 94099.3176 | 64419 | 64419
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ZAMORA | 2111160 | 4377138.4 | 2038676.84 | 239264.8 | 62279.22
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ZAMORA | 2060775.0554 | 4272673.615 | 1990021.7785 | 233554.5063 | 60792.8641
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ZAMORA | 168892.8 | 1094284.6 | 101933.842 | 59816.2 | 12455.844
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ZAMORA | 144254.2539 | 2990871.5305 | 99501.0889 | 151810.4291 | 6079.2864