## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000009 | Nombre: | Benavente
Sistema de explotación | ÓRBIGO
Núcleos asociados (Actual) | Benavente; Manganeses de la Polvorosa; Santa Cristina de la Polvorosa;
Núcleos asociados (2015) | No tiene ningún núcleo asociado.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| -- |  | -- |  | --
| -- |  | -- |  | --
| -- |  | -- |  | --
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
2015
2027
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 9210 | 1184 |  | 125 | 10519
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 76.67
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 6056 |  |  | 748
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 20222 |  | 25878
| 2015 | -- |  | --
| 2027 | -- |  | --
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta actual
Dotación (l/hab/día) | Actual | 238.6397 | 2015 | -- | 2027 | --
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.888 |  | 1.888 |  | 1.507
| 2015 | -- |  | -- |  | --
| 2027 | -- |  | -- |  | --
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | -- | -- |  | -- | --
2027 | -- | -- |  | -- | --
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| BENAVENTE |  | Tratamiento más riguroso - Nitrificación-Desnitrificación | 30000 | 20000 | 24489
Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BENAVENTE | 657000 | 1362180 | 634443 | 74460 | 19381.5
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BENAVENTE | 45990 | 340545 | 31722.15 | 18615 | 10659.825