## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000113 | Nombre: | Cabezas del Villar
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Cabezas del Villar; Pascualcobo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 278 |  |  | 398
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 445 |  | 1508
| 2015 | 350 |  | 1192
| 2027 | 246 |  | 843
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.091 |  | 0.091 |  | 0.0728
| 2015 | 0.054 |  | 0.054 |  | 0.0432
| 2027 | 0.038 |  | 0.038 |  | 0.0304
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL VILLAR |  | Sin tratamiento | 600 | 400 | 1258
| AYUNTAMIENTO DE PASCUALCOBO |  | Sin tratamiento | 51 | 45 | 250
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL VILLAR |  | PRIMARIO | 468 | 312 | 981
| AYUNTAMIENTO DE PASCUALCOBO |  | PRIMARIO | 43.0666 | 38 | 211
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL VILLAR | 13140 | 27243.6 | 12688.86 | 1489.2 | 387.63
| AYUNTAMIENTO DE PASCUALCOBO | 1116.9 | 2315.706 | 1078.5531 | 126.582 | 32.9485
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL VILLAR | 10249.2 | 21250.008 | 9897.3108 | 1161.576 | 302.3514
| AYUNTAMIENTO DE PASCUALCOBO | 943.1595 | 1955.484 | 910.7777 | 106.8914 | 27.8232
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL VILLAR | 13140 | 27243.6 | 12688.86 | 1489.2 | 387.63
| AYUNTAMIENTO DE PASCUALCOBO | 1116.9 | 2315.706 | 1078.5531 | 126.582 | 32.9485
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL VILLAR | 6866.964 | 14875.0056 | 2969.1932 | 1045.4184 | 272.1163
| AYUNTAMIENTO DE PASCUALCOBO | 631.9169 | 1368.8388 | 273.2333 | 96.2023 | 25.0409