## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000195 | Nombre: | Acuífugo Bajo Duero
Sistema de explotación | BAJO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Almaraz de Duero; Carbajosa; Carrascal; Salto de Villalcampo; Villaseco del Pan.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 827 |  |  | 274
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 1074 |  | 1794
| 2015 | 907 |  | 1488
| 2027 | 722 |  | 1158
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 377.1213 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.174 |  | 0.174
| 2015 | 0.095 |  | 0.095
| 2027 | 0.077 |  | 0.077
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ DE DUERO |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 900 | 451 | 677
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 250 | 189 | 378
| AYUNTAMIENTO DE ZAMORA |  | Sin tratamiento | 250 | 129 | 129
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 350 | 274 | 548
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ DE DUERO |  | SECUNDARIO | 800.2215 | 401 | 602
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO |  | PRIMARIO | 199.7353 | 151 | 302
| AYUNTAMIENTO DE ZAMORA |  | PRIMARIO | 244.186 | 126 | 126
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO |  | PRIMARIO | 260.5838 | 204 | 408
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ DE DUERO | 19710 | 40865.4 | 19033.29 | 2233.8 | 581.445
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO | 5475 | 11351.5 | 5287.025 | 620.5 | 161.5125
| AYUNTAMIENTO DE ZAMORA | 5475 | 11351.5 | 5287.025 | 620.5 | 161.5125
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO | 7665 | 15892.1 | 7401.835 | 868.7 | 226.1175
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ DE DUERO | 17524.8508 | 36334.8574 | 16923.1643 | 1986.1498 | 516.9831
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO | 4374.202 | 9069.1788 | 4224.021 | 495.7429 | 129.039
| AYUNTAMIENTO DE ZAMORA | 5347.6734 | 11087.5095 | 5164.0699 | 606.0697 | 157.7564
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO | 5706.7841 | 11832.0658 | 5510.8512 | 646.7689 | 168.3501
Código: 3000195 | Nombre: | Acuífugo Bajo Duero
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ DE DUERO | 1576.8 | 10216.35 | 951.6645 | 1451.97 | 348.867
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO | 3668.25 | 7946.05 | 1586.1075 | 558.45 | 145.3613
| AYUNTAMIENTO DE ZAMORA | 5475 | 11351.5 | 5287.025 | 620.5 | 161.5125
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO | 5135.55 | 11124.47 | 2220.5505 | 781.83 | 203.5058
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ DE DUERO | 1401.9881 | 9083.7144 | 846.1582 | 1290.9973 | 310.1899
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO | 2930.7153 | 6348.4251 | 1267.2063 | 446.1686 | 116.1351
| AYUNTAMIENTO DE ZAMORA | 3582.9412 | 7761.2567 | 1549.221 | 545.4627 | 141.9807
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO | 3823.5454 | 8282.446 | 1653.2554 | 582.092 | 151.5151