## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000111 | Nombre: | Presa de Gamonal, Manc. De Aguas de la Presa de Gamonal y Manc. Sierra de Ávila-Este
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Altamiros; Benitos; Blascojimeno; Bularros; Casasola; Chamartín; Cillán; Duruelo; Gallegos de Sobrinos; Gallegos; Gamonal de la Sierra; Grandes; Hortigosa de Rioalmar; Hurtumpascual; Manjabálago; Marlín; Martiherrero; Mirueña de los Infanzones; Muñico; Muñoyerro; Narrillos del Rebollar; Pasarilla del Rebollar; Rinconada; San García de Ingelmos; San Juan del Olmo; San Martín de las Cabezas; Sanchorreja; Solana de Rioalmar; Valdecasa; Villaverde; Viñegra de la Sierra.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los núcleos de la situación actual excepto Muñoyerro y Villaverde.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1341 |  |  | 1652
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2256 |  | 6837
| 2015 | 1835 |  | 5474
| 2027 | 1458 |  | 4233
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.425 |  | 0.425 |  | 0.34
| 2015 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2
| 2027 | 0.201 |  | 0.201 |  | 0.1608
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE MARTIHERRERO |  | Sin tratamiento | 391 | 281 | 702
| AYUNTAMIENTO DE CILLAN |  | Sin tratamiento | 382 | 129 | 256
| AYUNTAMIENTO DE SANCHORREJA |  | Sin tratamiento | 424 | 127 | 260
| AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE RIOALMAR |  | Sin tratamiento | 870 | 260 | 1054
| AYUNTAMIENTO DE SAN GARCIA DE INGELMOS |  | Sin tratamiento | 386 | 133 | 354
| AYUNTAMIENTO DE MIRUEÑA DE LOS INFANZONES |  | Sin tratamiento | 660 | 150 | 377
Hay otras 20 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE MARTIHERRERO |  | PRIMARIO | 484.2277 | 348 | 870
| AYUNTAMIENTO DE CILLAN |  | PRIMARIO | 307.9688 | 104 | 207
| AYUNTAMIENTO DE SANCHORREJA |  | PRIMARIO | 437.3543 | 131 | 268
| AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE RIOALMAR |  | PRIMARIO | 679.269 | 203 | 823
| AYUNTAMIENTO DE SAN GARCIA DE INGELMOS |  | PRIMARIO | 272.8117 | 94 | 250
| AYUNTAMIENTO DE MIRUEÑA DE LOS INFANZONES |  | PRIMARIO | 426.7996 | 97 | 244
Existen otras 18 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000111 | Nombre: | Presa de Gamonal, Manc. De Aguas de la Presa de Gamonal y Manc. Sierra de Ávila-Este
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MARTIHERRERO | 8562.9 | 17753.746 | 8268.9071 | 970.462 | 252.6055
| AYUNTAMIENTO DE CILLAN | 8365.8 | 17345.092 | 8078.5742 | 948.124 | 246.7911
| AYUNTAMIENTO DE SANCHORREJA | 9285.6 | 19252.144 | 8966.7944 | 1052.368 | 273.9252
| AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE RIOALMAR | 19053 | 39503.22 | 18398.847 | 2159.34 | 562.0635
| AYUNTAMIENTO DE SAN GARCIA DE INGELMOS | 8453.4 | 17526.716 | 8163.1666 | 958.052 | 249.3753
| AYUNTAMIENTO DE MIRUEÑA DE LOS INFANZONES | 14454 | 29967.96 | 13957.746 | 1638.12 | 426.393
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MARTIHERRERO | 10604.5865 | 21986.8427 | 10240.4957 | 1201.8531 | 312.8353
| AYUNTAMIENTO DE CILLAN | 6744.5163 | 13983.6305 | 6512.9546 | 764.3785 | 198.9632
| AYUNTAMIENTO DE SANCHORREJA | 9578.0593 | 19858.5095 | 9249.2126 | 1085.5134 | 282.5527
| AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE RIOALMAR | 14875.9918 | 30842.8896 | 14365.2494 | 1685.9457 | 438.8418
| AYUNTAMIENTO DE SAN GARCIA DE INGELMOS | 5974.5757 | 12387.287 | 5769.4486 | 677.1186 | 176.25
| AYUNTAMIENTO DE MIRUEÑA DE LOS INFANZONES | 9346.9104 | 19379.2608 | 9025.9998 | 1059.3165 | 275.7339
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MARTIHERRERO | 8562.9 | 17753.746 | 8268.9071 | 970.462 | 252.6055
| AYUNTAMIENTO DE CILLAN | 8365.8 | 17345.092 | 8078.5742 | 948.124 | 246.7911
| AYUNTAMIENTO DE SANCHORREJA | 9285.6 | 19252.144 | 8966.7944 | 1052.368 | 273.9252
| AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE RIOALMAR | 19053 | 39503.22 | 18398.847 | 2159.34 | 562.0635
| AYUNTAMIENTO DE SAN GARCIA DE INGELMOS | 8453.4 | 17526.716 | 8163.1666 | 958.052 | 249.3753
| AYUNTAMIENTO DE MIRUEÑA DE LOS INFANZONES | 14454 | 29967.96 | 13957.746 | 1638.12 | 426.393
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MARTIHERRERO | 7105.073 | 15390.7899 | 3072.1487 | 1081.6678 | 281.5518
| AYUNTAMIENTO DE CILLAN | 4518.8259 | 9788.5414 | 1953.8864 | 687.9407 | 179.0669
| AYUNTAMIENTO DE SANCHORREJA | 6417.2997 | 13900.9567 | 2774.7638 | 976.962 | 254.2975
| AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE RIOALMAR | 9966.9145 | 21590.0227 | 4309.5748 | 1517.3512 | 394.9576
| AYUNTAMIENTO DE SAN GARCIA DE INGELMOS | 4002.9657 | 8671.1009 | 1730.8346 | 609.4067 | 158.625
| AYUNTAMIENTO DE MIRUEÑA DE LOS INFANZONES | 6262.4299 | 13565.4826 | 2707.7999 | 953.3849 | 248.1605