## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000084 | Nombre: | La Granja
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | San Ildefonso o La Granja
Núcleos asociados (2015) | Ninguno.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | -- |  | --
| 2027 |  | -- |  | --
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 1500 |  |  |  | 1500
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1288 |  |  | 970
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 4590 |  | 13712
| 2015 | -- |  | --
| 2027 | -- |  | --
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta Actual
Dotación (l/hab/día) | Actual | 120 | 2015 | -- | 2027 | --
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.302 |  | 0.29788 |  | 0.23169
| 2015 | -- |  | -- |  | --
| 2027 | -- |  | -- |  | --
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 4 | 35.43 | #N/A | 0.0041154 | 1.363
2015 | -- | -- | #N/A | -- | --
2027 | -- | -- | #N/A | -- | --
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| SAN ILDEFONSO O LA GRANJA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 15000 | 4300 | 12846
Hay 1entidad local que vierte sin tratamiento adecuado.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | 328500 | 681090 | 317221.5 | 37230 | 9690.75
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | 328500 | 681090 | 317221.5 | 24199.5 | 5814.45