## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000057 | Nombre: | Mancomunidad El Caramacho
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Arganza; Navaleno; San Leonardo de Yagüe.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 1170 | 130 |  |  | 1300
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 98.67
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1063 |  |  | 643
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 3274 |  | 6371
| 2015 | 3377 |  | 6506
| 2027 | 3220 |  | 6126
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 214.8575 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.333 |  | 0.333 |  | 0.259
| 2015 | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.298
| 2027 | 0.362 |  | 0.362 |  | 0.287
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| SAN LEONARDO DE YAGÜE |  | SECUNDARIO | 3850 | 2000 | 2000
| NAVALENO |  | SECUNDARIO | 4100 | 1000 | 4180
No existen otras EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay una entidad local que vierte sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| SAN LEONARDO DE YAGÜE |  | SECUNDARIO | 4006.2137 | 2385 | 2385
| NAVALENO |  | SECUNDARIO | 4142.0906 | 984 | 4113
Existe otra EDAR asociada a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SAN LEONARDO DE YAGÜE | 84315 | 174813.1 | 81420.185 | 9555.7 | 2487.2925
| NAVALENO | 89790 | 186164.6 | 86707.21 | 10176.2 | 2648.805
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SAN LEONARDO DE YAGÜE | 87736.0811 | 181906.1415 | 84723.809 | 9943.4225 | 2588.2144
| NAVALENO | 90711.7841 | 188075.7658 | 87597.3462 | 10280.6689 | 2675.9976
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SAN LEONARDO DE YAGÜE | 6745.2 | 43703.275 | 4071.0093 | 6211.205 | 1492.3755
| NAVALENO | 7183.2 | 46541.15 | 4335.3605 | 6614.53 | 1589.283
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SAN LEONARDO DE YAGÜE | 7018.8865 | 45476.5354 | 4236.1905 | 6463.2246 | 1552.9286
| NAVALENO | 7256.9427 | 47018.9414 | 4379.8673 | 6682.4348 | 1605.5986